|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dokümanın Adı:**  **ÜZÜMCÜ ASPİRATÖR CİHAZI BAKIM TALİMATI** | | | | |
| **Doküman No** | **İlk Yayın Tarihi** | **Revizyon Tarihi**  - | **Revizyon No**  0 | **Sayfa Sayısı**  2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onaylayan / Kalite | Onaylayan |

1. **AMAÇ**

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Klinik Uygulamalar Laboratuvarı bünyesinde yer alan Aspiratör Üzümcü cihazı bakımının doğru bir şekilde yapılmasını amaçlar.

1. **KAPSAM**

Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri, Odyolog ve Odyometristler, Öğrencileri kapsar.

1. **TANIMLAR**

Dış kulak yolun buşon temizliğinde kullanılan bir cihazdır.

1. **UYGULAMA**
   1. **Günlük Bakım**
      1. Cihaz kullanıldığında yapılır.
      2. Cihazın üzerinde toz, leke, vs. var ise nemli bir bez ile temizleme işlemi yapılır.
      3. Cihazın haftada 1 bakımı yapılmalıdır.
   2. **Yıllık Bakım**
      1. Cihazın altında bulunan tekerlekler kontrol edilir, yıpranma var ise yenisi ile değiştirilir.
      2. Cihazın arka yüzünde bulunan priz kontrolü yapılır.
      3. Cihaz üzerinde bulunan tüp ve hortumlar kontrol edilir.
      4. Cihaz içerisinde bulunan filtreler ve pompalar kontrol edilir, yenisi ile değiştirilir.
      5. Yapılan bakımlar **“Üzümcü Aspiratör Cihazı Bakım Çizelgesi’’** ne kaydedilir.
2. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
   1. Üzümcü AspiratörCihazı Bakım Çizelgesi