|  |  |
| --- | --- |
| Cihaz Türü: Klinik ABR Cihazı | |
| Üretici Firma Bilgileri | GN Otometrics |
| Adres/Telefon/Fax/E-Mail | Hoerskaetten 9, 2630. Taastrup/Danimarka  Tel: +45 45 75 55 55. Fax:+4545755559  otoinfo@natus.com |
|
| Temsilci Firma Bilgileri | Ear Teknik |
| Adres/Telefon/Fax/E-Mail | Bahçelievler Mah. Naci Kasım Sok. No: 2/2 8 Bahçelievler / İstanbul / Türkiye Telefon :+90 212 557 91 68. Fax: + 90 (212) 505 08 40  ask@eartechnic.com |
|
| Tip / Model | Charter EP 200 |
| Seri No | 450604-200 |
| Demirbaş No | 450604-200 |
| Satın Alındığı Tarih | - |
| İşletmeye Başlandığı Tarih | - |
| Bulunduğu Laboratuvar | G5101- Klinik Odyoloji Laboratuvarı |
| Kullanma Talimatı Kodu | - |
| Teknik Özellikler | Gerilim: 4.50v-5.25v Maksimum akım:< 500 m( 2.5W) |
|
|
| Yardımcı Ekipmanlar    NuPrep Jel,Ten20 İletken Yapıştırıcı,Elektrot Jel Signa,Elektrot Cilt Haz.Pedleri,Gazlı Bezler,Q-Tips,Elektrotlar ve Elektrot Uçlar,Ön Yükselteç Kablosu, USB kablosu,Güç kablosu,Şebeke Adaptörü Kabloları,Kurulum cd( sürücü yazılımı),1 x kullanım kılavuzu | |
|
|
| Açıklamalar | |