|  |
| --- |
| Cihaz Türü: Klinik ABR Cihazı |
| Üretici Firma Bilgileri |  GN Otometrics |
| Adres/Telefon/Fax/E-Mail | Hoerskaetten 9, 2630. Taastrup/DanimarkaTel: +45 45 75 55 55. Fax:+4545755559otoinfo@natus.com |
|
| Temsilci Firma Bilgileri | Ear Teknik |
| Adres/Telefon/Fax/E-Mail |  Bahçelievler Mah. Naci Kasım Sok. No: 2/2 8 Bahçelievler / İstanbul / Türkiye Telefon :+90 212 557 91 68. Fax: + 90 (212) 505 08 40ask@eartechnic.com |
|
|  Tip / Model | Charter EP 200   |
| Seri No | 450604-200 |
| Demirbaş No | 450604-200 |
| Satın Alındığı Tarih | - |
| İşletmeye Başlandığı Tarih | - |
| Bulunduğu Laboratuvar | G5101- Klinik Odyoloji Laboratuvarı |
| Kullanma Talimatı Kodu |  - |
| Teknik Özellikler |  Gerilim: 4.50v-5.25vMaksimum akım:< 500 m( 2.5W)  |
|
|
| Yardımcı Ekipmanlar  NuPrep Jel,Ten20 İletken Yapıştırıcı,Elektrot Jel Signa,Elektrot Cilt Haz.Pedleri,Gazlı Bezler,Q-Tips,Elektrotlar ve Elektrot Uçlar,Ön Yükselteç Kablosu, USB kablosu,Güç kablosu,Şebeke Adaptörü Kabloları,Kurulum cd( sürücü yazılımı),1 x kullanım kılavuzu |
|
|
| Açıklamalar |