Açık ihale usulü ile ihale edilen

T Blok Uçak Teknik Atölye ve Derslik  Yapım İhalesi.

İdari Şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi: BEŞYOL MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO:38 SEFAKÖY –K.ÇEKMECE / İSTANBUL

c) Telefon numarası: 444 1 428-12303

ç) Faks numarası: 0212 425 57 59

d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: İbrahim ÇELİK –  Satınalma Müdür Yardımcısı

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: T Blok -4. Katta Yapılacak olan Uçak Teknik Atölyesi ve Derslik  Yapım İşleri (İnşaat – Mekanik ve Elektrik)

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü: T Blok -4. Katta yapılacak olan Uçak Teknik Atölyesi ve Derslik Yapım İşleri

ç) Teslim edileceği yer: T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi No:38 Sefaköy –K.Çekmece / İstanbul

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2022/00006

b) İhale usulü: Açık ihale.

cc) Tekliflerin sunulacağı adres: İstanbul Aydın Üniversitesi A Blok -1. Kat Satınalma Birimi Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi No:38 Sefaköy –K.Çekmece / İstanbul

ç) İhalenin yapılacağı adres: İstanbul Aydın Üniversitesi D Blok Giriş Kat Oval Toplantı Salonu Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi No:38 Sefaköy –K.Çekmece / İstanbul

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 15/04/2022

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: İstanbul Aydın Üniversitesi B Blok 403 Nolu Toplantı Salonu

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve www.aydin.edu.tr/tr-tr/ihaleler üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: İAÜ Satınalma Birimi

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: www.aydin.edu.tr/tr-tr/ihaleler

c) 1 )İhale dokümanının satın alınabileceği yer: İstanbul Aydın Üniversitesi A Blok -1. Kat Satınalma Birimi Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi No:38 Sefaköy –K.Çekmece / İstanbul

2) Garanti Bankası Bakırköy Ticari Şube  IBAN TR59 0006 2001 6740 0006 2959 01 hesaba yatırılacak olup dekont karşılığı satınalma biriminden teslim alınacaktır.

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 500 TRY (BEŞYÜZ Türk Lirası)

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form, biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

4.3. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

- İnşaat

- Mekanik

- Elektrik

c) Sözleşme Taslağı,

ç) Standart formlar:

Standart Form: Standart Form-: İş Ortaklığı Beyannamesi,

Standart Form-: Birim Fiyat Teklif Mektubu,

Standart Form: Birim Fiyat Teklif Cetveli

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat imza karşılığı elden veya elektronik posta ile yapılır.

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.3. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 22.3 maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif cetveli

d) İhaleye katılmaya ilişkin yeterlik belgeleri, (İş Bitirme , Fatura vs)

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), ve (b)bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP: İstekliler teklif ettikleri ürünlere teknik şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "Teknik Şartnameye Cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede okunmuştur, anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhaleye katılamayacak olanlar

8.1. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği kapsamında ihaleye katılamayacaklar ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

8.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Madde 9 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

9.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

9.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

9.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 10 - Teklif hazırlama giderleri

10.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

Madde 11 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

11.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden 3 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

11.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az 2 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

11.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

11.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 12 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

12.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

12.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az 1 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla otuz gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

12.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

12.5. Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 13 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

13.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

13.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

13.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

13.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 14 - İş ortaklığı

14.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

14.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

14.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

14.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

14.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 15 - Alt yükleniciler

15.1. İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini vakıf yükseköğretim kurumunun onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.2. İhale Konusu işin yapılacağı nitelikli alanlardaki şantiye elektriğinin katlara kablo ve pano montajı yapılarak verilmesi şantiye sırasında çalışma yapılacak mahallerdeki diğer disiplinlere elektrik verilmesi, şantiye sırasında ilgili mahalde oluşan elektrik arızalarının giderilmesi, ihaleyi alacak Yüklenici tarafından BEDELSİZ yapılacaktır.

15.3. İhale Konusu işin yapılacağı mahaldeki şantiye arızaları için şantiye”ye elektrik verilmesi YÜKLENİCİ”nin sorumluluğunda olup, hiçbir BEDEL istenmeyecektir.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 16 - Teklif ve sözleşme türü

16.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 17 - Kısmi teklif verilmesi

17.1. Bu ihale üç kısımdan meydana gelmektedir. Bunlar;

Kısım 1: İnşaat

Kısım 2: Mekanik

Kısım 3: Elektirk

Bu ihalede kısmi teklif verilmektedir. Her kısım içerisindeki alt kalemlere teklif vermek mecburidir, Bedelsiz olan kalemlerin fiyat tutarı yerine BEDELSİZ olduğu ifade edilmelidir.  Herhangi bir keşif kalemine teklif verilmemesi durumunda ihaleye katılan firmanın teklifi geçersiz olup, ihaleden elenecektir.

Madde 18 - Alternatif teklifler

18.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir. Şartnamede belirtilen malzeme dışında teklif verilemeyecektir.

Madde 19 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını TL ( TÜRKLİRASI)  olarak verecektir. TÜRKLİRASI ( TL) dışındaki teklifler geçersizdir. TÜRKLİRASI ( TL) Sözleşme konusu işin ödemeleri sözleşmede belirlenecektir.

Madde 20 - Tekliflerin sunulma şekli

20.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

20.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

20.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

20.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 21 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

21.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

21.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

21.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Madde 22 - Tekliflerin geçerlilik süresi

22.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - yüzyirmi(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

22.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

22.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

22.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 23 - Teklif fiyata dahil olan giderler

23.1. Ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri, eğitim giderleri, montaj ve teknik şartnamede belirtilen diğer tüm giderler teklif edilen fiyata dahildir.

23.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 24 - Geçici teminat

24.1. İsteklilerin teklif ettikleri ihale bedeli üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacaktır.

24.2. Geçici teminat bedeli %3”ün altında olanlar ihaleden elenecekdir.

24.3. Geçici teminat süresi 6 ay olup,  15/09/2022 tarihinden önce olmayacaktır.

24.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

24.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 25 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

25.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

25.2. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

25.3. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, İdare tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

25.4. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

25.5. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 26 - Geçici teminatın teslim yeri

26.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.

26.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Garanti Bankası Bakırköy Ticari Şube  IBAN TR59 0006 2001 6740 0006 2959 01 hesaba yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 27 - Geçici teminatın iadesi

27.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

27.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

27.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 28 - Tekliflerin alınması ve açılması

28.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

28.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

28.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

28.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

28.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

28.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 29 - Tekliflerin değerlendirilmesi

29.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

29.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

29.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

29.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 30 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

30.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 31 - Aşırı düşük teklifler

31.1. 16 Kasım 2018  tarihli 30597 sayılı Vakıf Yükseköğretim Kurumları ihale yönetmeliğinin 22. Maddesinin 5. Fıkrasına göre işlem yapılacaktır

Madde 32 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 33 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;  İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

33.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

Madde 34 - İhalenin karara bağlanması

34.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

34.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 35 - İhale kararının onaylanması veya iptali

35.1. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

35.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 36 - Kesin teminat

36.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

36.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 37 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

37.2. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilir.

Madde 38 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

38.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 25.maddesinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

38.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

38.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

38.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

38.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

Madde 39 - Diğer hususlar

39.1. İdari Şartnamede yer almayan konular için Teknik Şartnamede geçen hususlar ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ve Yükseköğretim mevzuatı geçerlidir.

39.2. Teklif cetvelleri Flash belleğe (Word veya Excell) yüklenerek ihale dosyası içinde teslim edilecektir.

EK-1: İNŞAAİ İŞLER

|  |  |  |  |  | FİRMA ADI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | İMALATIN ADI | AÇIKLAMA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR |
| 1 | SÖKÜM İŞLERİ | TEKNİK SERVİS TARAFINDAN YAPILACAKTIR. | MAK. | 1,00 |  | 0,00 ₺ |
| 2 | YIKIM İŞLERİ | HAFRİYAT ATILMASI DAHİL | M3 | 34,19 |  | 0,00 ₺ |
| 3 | ŞAP DÖKÜLMESİ | 7-9 cm. BETON | M2 | 1.372,02 |  | 0,00 ₺ |
| 4 | SELF LEVELING YAPILMASI | EPOKSİ ZEMİN İÇİN | M2 | 1.204,91 |  | 0,00 ₺ |
| 5 | SELF LEVELING YAPILMASI | PVC ZEMİN İÇİN | M2 | 167,11 |  | 0,00 ₺ |
| 6 | EPOKSİ ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI |  | M2 | 1.042,77 |  | 0,00 ₺ |
| 7 | PVC ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI |  | M2 | 193,93 |  | 0,00 ₺ |
| 8 | ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİK YAPILMASI | H:10 cm. | MT | 303,02 |  | 0,00 ₺ |
| 9 | ALÇIPAN DUVAR YAPILMASI | ÇİFT YÜZ ÇİFT KAT TAŞYÜNÜ İZOLASYON DOLGULU | M2 | 540,95 |  | 0,00 ₺ |
| 10 | ALÇIPAN TEK YÜZ KAPAMA YAPILMASI | TEK YÜZ ÇİFT KAT | M2 | 123,24 |  | 0,00 ₺ |
| 11 | SES İZOLASYONU YAPILMASI TAŞYÜNÜ İLE | 5 cm. …. D | M2 | 61,62 |  | 0,00 ₺ |
| 12 | DÜZELTME VEYA ALÇI SIVA YAPILMASI | BETONARME YÜZEYLERE | M2 | 515,04 |  | 0,00 ₺ |
| 13 | SATEN ALÇI SIVA YAPILMASI | DUVAR TAVAN DAHİL | M2 | 338,93 |  | 0,00 ₺ |
| 14 | DUVAR BOYASI YAPILMASI | SU BAZLI | M2 | 2.026,42 |  | 0,00 ₺ |
| 15 | DUVAR SERAMİĞİ YAPILMASI |  | M2 | 338,93 |  | 0,00 ₺ |
| 16 | SAKAL KİRİŞ YAPILMASI TİP 1 | H:160 cm. | MT | 52,75 |  | 0,00 ₺ |
| 17 | SAKAL KİRİŞ YAPILMASI TİP 2 | H:115 cm. | MT | 5,55 |  | 0,00 ₺ |
| 18 | CAM BÖLME YAPILMASI | ALÜMİNYUM + CAM | M2 | 93,96 |  | 0,00 ₺ |
| 19 | CAMLI TEK KAPI YAPILMASI | ALÜMİNYUM + CAM (100x220+50) | ADET | 9,00 |  | 0,00 ₺ |
| 20 | CAMLI İKİLİ KAPI YAPILMASI | ALÜMİNYUM + CAM (100+100x220+50) | ADET | 5,00 |  | 0,00 ₺ |
| 21 | CAMLI EKRAN MODÜLÜ YAPILMASI | ALÜMİNYUM + CAM (50x270) | ADET | 9,00 |  | 0,00 ₺ |
| 22 | CAM FİLMİ KAPLANMASI |  | M2 | 19,10 |  | 0,00 ₺ |
| 23 | AHŞAP KAPI YAPILMASI | 100x220 | ADET | 3,00 |  | 0,00 ₺ |
| 24 | SÜRME KAPI YAPILMASI | 280x280 | ADET | 1,00 |  | 0,00 ₺ |
| 25 | TAVAN DÜZELTME YAPILMASI | BETONARME YÜZEYLERE | M2 | 1.281,12 |  | 0,00 ₺ |
| 26 | TAVAN ALÇI SIVA YAPILMASI |  | M2 | 117,28 |  | 0,00 ₺ |
| 27 | TAVAN BOYASI YAPILMASI |  | M2 | 1.399,88 |  | 0,00 ₺ |

EK-2: MEKANİK

| Tarifi | Birim | Miktar | Marka | BİRİM FİYAT | TUTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARKA LİSTESİNE BAKINIZ. |  |  |
| SIHHİ TESİSAT |  |  |  |  | 0,00 TL |
| VİTRİFİYE VE ARMATÜRLER |  |  |  |  |  |
| LAVABO SÜZGECİ | Ad. | 5,00 |  |  | 0,00 TL |
| YER SÜZGECİ ( 15X15)Kapağı krom, koku fermatürlü ve yalıtım uyumlu ayrıca gövdesi sert plastik Ø50 Çıkışlı yer süzgeci | Ad. | 1,00 |  |  | 0,00 TL |
| YARIM AYAK (Vitra S20 Lavabo, 60 cmÜrün Kodu : 5503L003-0001) | Ad. | 5,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| LAVABO BATARYASI (TAKIM) ( Artema Q-LİNE -A40775) | Ad. | 5,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| 1/2"Filtreli Ara Musluk | Ad. | 10,00 |  |  |  |
| Dikişli galvanizli borular, TS (301-3 e uygun malzemesi Fe.33-2: (Ölçü: m) (Temiz su) |  |  |  |  |  |
| 3/4" DN20 | m | 69,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| 1/2" DN15 | m | 21,00 |  |  |  |
| Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli: %25 zamlı ödenecektir. | m |  |  | 0,00 | 0,00 TL |
| Bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (% 25 zamlı ödenecektir) | % | 25,00 |  |  | 0,00 TL |
|  | % | 25,00 |  |  | 0,00 TL |
| PLASTİK BORULAR |  |  |  |  |  |
| Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Polipropilen Borular (PPRC) (Ölçü m) (Temiz su) |  |  |  |  |  |
| Pn 20 polipropilen temiz su boru Ø20 | m | 57,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 TL |
| Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli. (% 45 zamlı ödenecektir) | m |  |  | 0,00 | 0,00 TL |
|  | % | 0,00 |  |  | 0,00 TL |
| RAKORLU KÜRESEL VANALAR: (TS 3148).PN10 |  |  |  |  |  |
| Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı; |  |  |  |  |  |
| 1/2" DN15 |  | 6,00 |  |  |  |
| 3/4" DN20 | Ad. | 13,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 TL |
| Basınç düşürücü vana, su için; Çıkış basıncı 4 bar |  |  |  |  |  |
| Vidalı (3/4") | Ad. | 1,00 |  |  |  |
| DOLDURMA ve BOŞALTMA MUSLUĞU |  |  |  |  |  |
| Doldurma ve Boşaltma Musluğu (Çap: 20 mm (3/4") |  |  |  |  |  |
|  | Ad. | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| PİS SU TESİSATI |  |  |  |  |  |
| TEMİZLEME KAPAĞI |  |  |  |  |  |
| ø70 mm | Ad. | 2,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI (Ölçü:m) Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman mineral katkılı PP), ses geçirgenliği DIN 4109 standardına göre test edildiğinde 41/s debide ses geçirme değeri max.24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1’e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının iş yerinde temini ve yerine montajı. Dış Çap (mm) / min.Et Kalınlığı (mm) |  |  |  |  |  |
| Ø50 | mt | 105,00 |  |  |  |
| Ø70 | mt | 14,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| Ses izoleli plastik pis su boruları montaj malzemesi bedeli. (Ölçü:%) %35 Ses izoleli plastik pis su borularının montajında kullanılan bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, flanş ve conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının | mt | 0,35 |  |  | 0,00 TL |
| Elastomerik kauçuk köpüğü Yalıtımı:(Ölçü:m.;) (Isıtma borusu) | % |  |  |  | 0,00 TL |
| Boru Dış Çapı : (1/2) 21Ø mm Et Kalınlığı: 25 mm | mt | 25,00 |  |  |  |
| Boru Dış Çapı : (3/4) 27 Ø mm Et Kalınlığı: 25 mm | mt | 126,00 |  |  |  |
| ISITMA TESİSATI |  |  |  |  |  |
| 2 YOLLU KOMBİNE BALANS (AKTUATÖRLERİ DAHİL) |  |  |  |  |  |
| DN50 Flanşlı | AD | 2,00 |  |  |  |
|  | AD |  |  |  |  |
| GENLEŞME TANKI |  |  |  |  |  |
| Diyaframlı genleşme deposu ( Isıtma+Soğutma) |  |  |  |  |  |
| Diyaframlı genleşme deposu 10 atmosfer 50 lt | Ad. | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 TL |
| KOLLEKTÖR: |  |  |  |  |  |
| Kollektör borusu: (Ölçü: m,) |  |  |  |  |  |
| DN100 | m | 4,00 |  |  |  |
| DN125 | m | 8,00 |  |  |  |
| DN150 | m | 5,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| KOLLEKTÖR AĞIZLARI |  |  |  |  |  |
| DN50 | Ad. | 10,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| DN80 | Ad. | 10,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| Termometre, hidrometre ve boşaltma ağızları | Ad. | 4,00 |  |  |  |
| ISITMA TESİSATI SİRKÜLASYON POMPALARI | Ad. |  |  | 0,00 | 0,00 TL |
| Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası |  |  |  |  |  |
| P-01/02 RADYATÖR |  |  |  |  |  |
| Tip : İnline Tip, Frekans konvertörlü , (Frekans konvertörü fiyat dahil) | Ad. | 2,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| Debi : 3 m3/h |  |  |  |  |  |
| Basinç :4 mSS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 TL |
| PİSLİK TUTUCULAR: (Ölçü: Adet,) | Ad. |  |  | 0,00 | 0,00 TL |
| Pislik tutucu, PN- 16, Buhar ve kızgın su için; gövdesi pik döküm, filtresi paslanmaz çelik vidalı veya flanşlı; (Y tipi). |  |  |  |  |  |
| 3/4". Vidalı veya Flanşlı | Ad. | 3,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| 1". Vidalı veya Flanşlı | Ad. | 20,00 |  |  |  |
| DOLDURMA ve BOŞALTMA MUSLUĞU | Ad. |  |  | 0,00 | 0,00 TL |
| 15 ø mm. (1/2) | Ad. | 4,00 |  |  |  |
| MANOMETRE: (Ölçü: Ad.:) TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, aşağıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple manometrenin işyerinde temini ve yerine montajı. | Ad. | 4,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| Manometre (çap: 100 mm, 10 Atü'ye kadar bölüntülü) |  |  |  |  |  |
| TERMOMETRE | Ad. | 4,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| Termometre (madeni) çap: 100 mm, 120 C bölüntülü |  |  |  |  |  |
| TİTREŞİM YUTUCULARI: (ABSORBERLERİ): (Ölçü: Ad.:) Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C) . | Ad. |  |  | 0,00 | 0,00 TL |
| DN50 | Ad. | 4,00 |  |  |  |
| ÖZEL VANALAR; (Ölçü: Adet,) |  |  |  |  |  |
| Kol kumandalı kelebek vana: (PN16) (TSE kalite belgeli). |  |  |  |  |  |
| DN50 | Ad. | 6,00 |  |  |  |
| ÇEKVALF |  |  |  |  |  |
| DN50 | Ad. | 3,00 |  |  |  |
| EMNİYET CİHAZLARI: (Ölçü Ad.:) (TS EN ISO 4126-1, 4, 6,7) |  |  |  |  |  |
| Emniyet ventili; Pirinç, yaylı tip, vidalı PN 16; |  |  |  |  |  |
| DN25 (1")-3,5 bar | Ad. | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 TL |
| GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için); (TS-549) (Ölçü Adet,)PN10 |  |  |  |  |  |
| DN50 | Ad. | 2,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| RADYATÖR ISITMA MOBİL KOLLEKTÖR GRUBU |  |  |  |  |  |
| Kendinden mini vanalı mobil kollektör ve sıva altı kollektör dolabı dahil işyerine temini ve montajı (Gidiş ve dönüş mobil kollektörü bir takım olacak şekilde sayım yapılmıştır.) kollektör üzerinde hava atma purjörü olacaktır. Duvara Gömme, kapaklı Fırın Boyalı Kollektör dolabı fiyata dahildir. |  |  |  |  |  |
| 4 AĞIZLI | Tk. | 1 |  |  |  |
| 5 AĞIZLI | Tk. | 1 |  |  |  |
| 9 AĞIZLI | Tk. | 1 |  |  |  |
| 8 AĞIZLI | Tk. | 1 |  |  |  |
| PANEL RADYATÖRLER: (Ölçü: m.) Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1standardına uygun, ısıl güçlerini onaylanmış kuruluş tarafından laboratuar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları, pürjör dahil işyerinde temini ve montajı. (Tip XY, X panel sayısı, Y konvektör.) Kompakt ventilli radyatör olacaktır. |  |  |  |  |  |
| Su giriş çıkış sıcaklığı 70-50 ᶛC olan sistemde, asgari dilim verimi 73 Watt olan ortam sıcaklık koşuluna göre radyatör ısıl gücü sağlayan ve bir dilimi 40mm, yüksekliği 900mm olan radyatörün temini ve montajı |  |  |  |  |  |
| 22/PKKP/600 |  |  |  |  |  |
| 0,8 mt | ad | 2,00 |  |  |  |
| 1,2 mt | ad | 28,00 |  |  |  |
| RADYATÖR AYAk +VE ARKA DUVARA SABİTLEME PARÇASI( Askı Konsol) | SET | 30,00 |  |  |  |
| RADYATÖR VANALARI |  |  |  |  |  |
| Radyatör bağlantı ekipmanları; radyatör uzunluğu 1200mm ve üzerinde olduğu zaman zıt yönde bağlanacak şekilde öngördüğümüz için keşifte buna göre sayım yapılmıştır.Kompakt panel radyatör olacaktır. |  |  |  |  |  |
| 1200mm uzunluğa kadar olan radyatör bağlantısı için |  |  |  |  |  |
| Tertmostatik Radyatör Vanası | Ad. | 30,00 |  |  |  |
| Radyatör Boru Gizleme Kılıfı (Çiftli) |  |  |  |  |  |
|  | ad | 30,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| ÇELİK BORULAR: |  |  |  |  |  |
| Dikişli borular: (Ölçü: m) (Isıtma) (Soğutma) |  |  |  |  |  |
| 11/4" | m | 98,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| 11/2" | m | 96,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| 1" | m | 190,00 |  |  |  |
| 2" | m | 149,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| 3" | m | 37,00 |  |  |  |
| Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli: %30 zamlı ödenecektir. |  |  |  |  |  |
| Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli. Diğer özellikler B.F.T. 201-400'ün aynı; (%25 zamlı ödenecektir) | % |  |  |  | 0,00 TL |
|  | % |  |  |  | #BAŞV! |
| PE-X A Oksijen Bariyerli Crosslink Radyatör Hattı Pex Boru |  |  |  |  |  |
| Ø16x2,0 mm. (6 bar) |  |  |  |  |  |
| Pex Oksijen Bariyerli Polietilen Boru için Sabitleme elamanları, izolasyon tabakası ve diğer tüm aksesuarlar | m | 855,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| Bina İçerisinde Boru Montaj Malzeme Bedeli |  |  |  |  |  |
|  | % | 0,25 |  |  | 0,00 TL |
| Pex boru Koruyucu Kılıf |  |  |  |  |  |
| Ø16 çaplarında PE-Xa borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı. (Ölçü: m) |  |  |  |  |  |
|  | m | 855,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| Elastomerik kauçuk köpüğü Yalıtımı:(Ölçü:m.;) (Isıtma borusu)+Soğutma |  |  |  |  |  |
| Kauçuk Boru İzole 1 1/4" 42 mm | m | 98,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| Kauçuk Boru İzole 1 1/2" 48 mm | m | 96,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| Kauçuk Boru İzole 1" 35 mm |  | 190,00 |  |  |  |
| Kauçuk Boru İzole 2" 60 mm | m | 149,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| Kauçuk Boru İzole 3" 89 mm | m | 37,00 |  |  | 0,00 TL |
| Alüminyum Düz Sac İzolasyon |  |  |  |  |  |
| Alt ve Üst Kollektör Gurubu Gofraj kaplama Yapılacak. Vanalarda Gofraj ceketi ( Ceket kolay açılır kapanır şekilde kilitli olacaktır) kullanılacaktır. Vana Çeketleri fiyata dahildir. | m2 | 26,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 TL |
| BORU BOYANMASI |  |  |  |  |  |
| Serbest Boruların İki Kat Sülyen Boya İle Boyanması (Isıtma boruları) |  |  |  |  |  |
| çap: 15 mm-50 mm (80mm dahil) |  |  |  |  |  |
|  | m | 570,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| MADENİ ETİKETLEME | Ad. |  |  |  |  |
| Projedeki Muhtelif Uygun Ebatlarda ( paslanmaz çelikten imal ) | Set | 1,00 |  |  |  |
|  | Ad. |  |  | 0,00 | 0,00 TL |
| OTOMATİK SU BESLEME ÜNİTESİ |  |  |  |  |  |
| Projedeki uygun yere tüm bağlantı seti ile beraber komple temini ve çalışır vaziyette teslimi. Otomatik dolum Ünitesi Muhakak suretle manometreli olmalı ve Set edilen değere göre su beslemesi yapmalıdır. |  |  |  |  |  |
| DN40-7 bar |  |  |  |  |  |
|  | Ad. | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| Kompansatör |  |  |  |  |  |
| Dıştan basınçlı ; paslanmaz çelik ( AISI 304, 321, 316 kalite ) körüklü eksenel tip genleşme parçası; (kompansatör) 60 mm. genleşmeli. (NOT: Uygulamada boru stres hesabı üretici firmaya tekrar yaptırılmalıdır.) |  |  |  |  |  |
| 2" | Ad | 4,00 |  |  |  |
| KAYNAKLI İMALAT İŞLERİ: (Ölçü: kg,). |  |  |  |  |  |
| Kaynaklı İmalatda boru konsollaması ve Pompa dairesi kollektör alt sabitleme parçaları ve kullanılacak eksta demir işeri |  |  |  |  |  |
|  | kg | 240,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| SOĞUTMA TESİSATI |  |  |  |  |  |
| Gizli Tavan Tipi, 2 Borulu Fan-coil,AC Fanlı Fan Basma Yüksekliği : 80 Pa 3.2 kw ( Klima drenaj Pompası harici alınacak ve montajı yapılacak. Alınacak olan pompa Fan-coil fiyatına dahildir.) |  |  |  | 0,00 | 0,00 TL |
| Mahal Sıcaklığı Yaz/Kış: 25°C / 21°C | Ad | 3,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| Soğutma Suyu Sıcaklığı : 7°C / 12°C |  |  |  | 0,00 | 0,00 TL |
| Gizli Tavan Tipi, 2 Borulu Fan-coil,AC Fanlı Fan Basma Yüksekliği : 80 Pa 5.5 kw ( Klima drenaj Pompası harici alınacak ve montajı yapılacak. Alınacak olan pompa Fan-coil fiyatına dahildir.) |  |  |  |  |  |
| Mahal Sıcaklığı Yaz/Kış: 25°C / 21°C | Ad | 20,00 |  |  |  |
| Soğutma Suyu Sıcaklığı : 7°C / 12°C |  |  |  |  |  |
| Fancoil Plenum Box | Ad | 23,00 |  |  |  |
| Dinamik Kombine balans vanası , ısıtma, fcu, soğutma ve HVAC tesisatları için;vidalıPN10 (actuatörler dahildir) |  |  |  |  |  |
| DN20 | Ad. | 3,00 |  |  |  |
| DN25 | Ad. | 20,00 |  |  |  |
| RAKORLU KÜRESEL VANALAR: (TS 3148).PN10 | Ad. |  |  |  |  |
| Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı; |  |  |  |  |  |
| 3/4" DN20 | Ad. | 12,00 |  |  |  |
| 1" DN25 | Ad. | 80,00 |  |  |  |
| FCU LCD DİJİTAL TERMOSTAT | ad | 13,00 |  |  |  |
| 3/4" İzoleli-Örgülü Fancoil Flexi | ad | 46,00 |  |  |  |
| Fan-Coil Çoklama Kartı ( En az 2 En Çok 4 Fancoili Kontrol edebilecek, 230 v Beslemeli On of kontrollü, 2 borulu Fancoil'e uyumlu) | Ad | 10,00 |  |  |  |
| C-01/02 Fancoil Hattı Pompa |  |  |  |  |  |
| Tip : İnline Tip, Frekans konvertörlü , (Frekans konvertörü fiyat dahil) | Ad | 2,00 |  |  |  |
| Debi : 16 m3/h |  |  |  |  |  |
| Basinç :6 mSS |  |  |  |  |  |
| Drenaj Borusu ( U-PVC Yapıştırma muflu PN10) Fitings Bedeli ve Boru İzolasyonu dahildir. | Mt | 232,00 |  |  |  |
| Kanal Tipi Isıtıcı ( 36 kw gücünde, Termostat Dahil) | Ad | 1,00 |  |  |  |
| Kompansatör |  |  |  |  |  |
| Dıştan basınçlı ; paslanmaz çelik ( AISI 304, 321, 316 kalite ) körüklü eksenel tip genleşme parçası; (kompansatör) 60 mm. genleşmeli. (NOT: Uygulamada boru stres hesabı üretici firmaya tekrar yaptırılmalıdır.) | Ad | 4,00 |  |  |  |
| 3" |  |  |  |  |  |
| ÇEKVALF |  |  |  |  |  |
| DN80 | Ad. | 3,00 |  |  |  |
| 2 YOLLU KOMBİNE BALANS (AKTUATÖRLERİ DAHİL) VANASI |  |  |  |  |  |
| DN80 Flanşlı | AD | 2,00 |  |  |  |
| ÖZEL VANALAR; (Ölçü: Adet,) |  |  |  |  |  |
| Kol kumandalı kelebek vana: (PN16) (TSE kalite belgeli). |  |  |  |  |  |
| DN80 | Ad. | 10,00 |  |  |  |
| Limit Rotlu Tip Dilatasyon Kompansatörü |  |  |  |  |  |
| DN50 | AD | 2,00 |  |  |  |
| DN80 | AD | 2,00 |  |  |  |
| HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  |  |  |  |
| İZOLESİZ DİKDÖRTGEN HAVA KANALLARI |  |  |  |  |  |
| HAVA KANALI: Levha halinde (Ölçü: m², ). |  |  |  |  |  |
| Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması : |  |  |  |  |  |
| En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. | m² | 37,00 |  |  |  |
|  | m² |  |  | 0,00 | 0,00 TL |
| DIŞTAN KAUÇUK İZOLELİ DİKDÖRTGEN HAVA KANALLARI |  |  |  |  |  |
| HAVA KANALI: Levha halinde (Ölçü: m², ). |  |  |  |  |  |
| Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması : |  |  |  |  |  |
| En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. | m² | 37,00 |  |  |  |
| MENFEZLER |  |  |  |  |  |
| LİNEER MENFEZ | m2 |  |  |  | 0,00 TL |
| İçten 6 mm NFAF ve Dıştan 9 mm kaucuk kaplı Akustik-Isıl İzoleli Kutulu - Damperli veya Kendinden Damperli |  |  |  |  |  |
| 400x200 | Ad. | 17,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| 500x150 | Ad. | 12,00 |  |  |  |
| 350x100 | Ad | 7,00 |  |  |  |
| 1000x200 | Ad | 3,00 |  |  |  |
| 1000x300 | Ad | 20,00 |  |  |  |
| Panjur 450x250 ( Komresör odası duvar kısmına) | Ad | 2,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
|  |  |  |  |  | 0,00 TL |
| (Renk kodunu mimari grup verecektir) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 TL |
| VOLUME DAMPER |  |  |  |  |  |
| 400x200 | Ad. | 16,00 |  |  |  |
| 500x150 | Ad. | 12,00 |  | 0,00 | 0,00 TL |
| 350x100 | Ad | 6,00 |  |  |  |
| BASINÇLI HATLAR ( KOMPRESÖR HATLARI) |  |  |  |  |  |
| PLASTİK BORULAR |  |  |  |  |  |
| Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Polipropilen Borular (PPRC) (Ölçü m) (Temiz su) |  |  |  |  |  |
| Pn 20 polipropilen temiz su boru Ø20 | m | 248,00 |  |  |  |
| Pn 20 polipropilen temiz su boru Ø32 | m | 46,00 |  |  |  |
| Pn 20 polipropilen temiz su boru Ø40 | m | 69,00 |  |  |  |
| Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli. (% 45 zamlı ödenecektir) | m |  |  |  |  |
| Hava Tabancası Jak'ı 3/4" | Ad | 32,00 |  |  |  |
| Mevcut Hangar binasında Bulunan ( Beşyol Mah.) Kompresör, Sökümü Gerçekleştirilip T Bloğa Taşınması yapılacak ve yerine montajı gerçekleştirilecektir. . Aynı Zamanda Komresör Devreye Alınacağı sırada "Dalgakıran" Firması çağırırılıp bakım ve devreye alması gerçekleştirilecektir. Buradaki servis bedelide Fiyata dahildir.Tüm Bu işler yüklenici firma sorumluluğundadır. Elektrik bağlantıları Elektrik işleri yüklenici Firma tarafından gerçekleştirilecektir. | Set | 1,00 |  |  |  |
| Kompresör Özellikleri:7.5 Bar 2.2 Kw 310 Kg Marka: Dalgakıran |  |  |  |  |  |
| SICAKLIK NEM ÖLÇER |  |  |  |  |  |
| Sıcaklık ve Nem Ölçer Marka / Model: TFA 30.5002 (Alman) Sıcaklık Ölçüm Aralığı: -10…..+60 °C Nem Ölçüm Aralığı: 10….99 % rH Nem Hassasiyet: + / - 5, 25…..75 % rH da Batarya: 1 X 1,5 V AAA | Ad | 6,00 |  |  |  |
| RAKORLU KÜRESEL VANALAR: (TS 3148).PN10 |  |  |  |  |  |
| Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı; |  |  |  |  |  |
| 3/4" DN20 | Ad | 10,00 |  |  |  |
| DEMONTAJLAR |  |  |  |  |  |
| Jetfan Demontaj ( Jetfanlar söküldükten sonra Jetfan sisteminde deaktif edilecek. Ve sistemin çalışması buna göre tekrardan düzenleyip devreye alınacak.) | Ad | 2,00 |  |  |  |
| Yangın Dolabı ( Dolap Sökülüp, Hat körlececek. Dolap aynı kat içerisinde yer değişimi( tekrardan Montajı yapılacak) yapılacak) | Ad | 2,00 |  |  |  |
| Jetfan Motorlu Damper( Damper söküldükten sonra Jetfan sisteminde deaktif edilecek. Ve sistemin çalışması buna göre tekrardan düzenleyip devreye alınacak.) | Ad | 1,00 |  |  |  |
| Otopark Süzgecinin sökülüp Mekanik Mahale Montajının yapılması | Ad | 1,00 |  |  |  |
| OTOMASYON |  |  |  |  |  |
| Hvac Drive 5.5kw Inverter Drive ( invertörler 2 adet ayrı fanı kontrol edecek şekilde panosu dahil(Şalt malzemeler) . Mevcutta bulunan fan kanal bağlantısına basınç anahtarlarının takılması çalışır vaziyette teslimi). Bina otomasyon bilgisayarında kontrol edilecek şekilde olması gerekmektedir.Arayüze eklenecek | Ad | 2,00 |  |  |  |
| 4 adet sirkülasyon pompasının Mevcutta bulunan otomasyon sistemine dahil edilmesi. Arayüze bununda işlenmesi( Otomasyon sistemi :Regin) | Set | 1,00 |  |  |  |
| 4 adet Kombine balans vanasının Mevcutta bulunan otomasyon sistemine dahil edilmesi. Arayüze bununda işlenmesi( Otomasyon sistemi :Regin) | Set | 1,00 |  |  |  |
| KAROT KESİM İŞLERİ |  |  |  |  |  |
| Ф80 ( 15cm-25 cm) | AD | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  | TOPLAM |  | ₺0,00 |
|  |  |  | İSKONTO |  | ₺0,00 |
|  |  |  | İS.TOPLAM |  | ₺0,00 |
|  |  |  | KDV%18 |  | ₺0,00 |
|  |  |  | GENEL TOPLAM |  | ₺0,00 |

EK-3: ELEKTRİK

| POZ NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | MARKA | MALZEME BİRİM FİYAT (TL) | İŞÇİLİK BİRİM FİYAT (TL) |  | GENEL GİDER KAR (TL) |  |  | TOPLAM BİRİM FİYAT (TL) |  |  | TOPLAM TUTAR (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KUVVETLİ AKIM TESİSATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2 | DAĞITIM PANOLARI (Panolara baza yapılması pano fiyatına dahildir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2.1 | HANGAR PANOSU Demontaj /Montaj Pano mevcut | Set | 1 | ABB,Schneider,Siemens (Saç: EAE, Yavuz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2.2 | HANGAR PANOSU REVİZYONU (mevcut pano tadilatı) | Set | 1 | ABB,Schneider,Siemens (Saç: EAE, Yavuz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2.3 | 1x25 A 6kA C Ot. Sigorta-revizyonlar | Ad | 3 | ABB,Schneider,Siemens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2.4 | 1x16 A 6kA C Ot. Sigorta-revizyonlar | Ad | 3 | ABB,Schneider,Siemens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2.5 | 3x16 A 6kA C Ot. Sigorta-revizyonlar | Ad | 1 | ABB,Schneider,Siemens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2.6 | 3x25 A 6kA C Ot. Sigorta-revizyonlar | Ad | 1 | ABB,Schneider,Siemens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2.7 | 3x32 A 6kA C Ot. Sigorta-revizyonlar | Ad | 1 | ABB,Schneider,Siemens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2.8 | 3x40 A 6kA C Ot. Sigorta-revizyonlar | Ad | 1 | ABB,Schneider,Siemens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2.9 | 3x63 A 6kA C Ot. Sigorta-revizyonlar | Ad | 1 | ABB,Schneider,Siemens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PANOLAR TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| D | ALÇAK GERİLİM TESİSATI KABLOLARI (Tüm boru imalatları kablo fiyatına dahildir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Kablonun sarf malzeme dahil temini ve montajı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1 | NYY Tipi Kablolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1.01 | 0.6/1 kV 3x2,5mm²N2XH Kablo | Mt | 80 | PRYSMIAN,NEXANS,HES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1.02 | 0.6/1 kV 5x4mm2 N2XH Kablo | Mt | 120 | PRYSMIAN,NEXANS,HES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2 | N2XH Tipi Kablolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.01 | 0.6/1 kV N2XH Kablo 3x2,5mm² | Mt | 850 | PRYSMIAN,NEXANS,HES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.02 | 0.6/1 kV 5x2,5mm2 N2XH Kablo | Mt | 650 | PRYSMIAN,NEXANS,HES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.03 | 0.6/1 kV 5x4mm2 N2XH Kablo | Mt | 170 | PRYSMIAN,NEXANS,HES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.04 | 0.6/1 kV 5x6mm2 N2XH Kablo | Mt | 220 | PRYSMIAN,NEXANS,HES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.05 | 0.6/1 kV 5x10mm2 N2XH Kablo | Mt | 200 | PRYSMIAN,NEXANS,HES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.06 | 0.6/1 kV 4x16mm2 N2XH Kablo | Mt | 140 | PRYSMIAN,NEXANS,HES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5 | NHXMH Tipi Kablolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5.01 | 300/500V 2x1 mm2 NHXMH Kablo | Mt | 130 | PRYSMIAN,NEXANS,HES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5.02 | 300/500V 2x1,5mm2 NHXMH Kablo | Mt | 120 | PRYSMIAN,NEXANS,HES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5.03 | 300/500V 3x1,5mm2 NHXMH Kablo | Mt | 180 | PRYSMIAN,NEXANS,HES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5.04 | 300/500V 4x1,5mm2 NHXMH Kablo | Mt | 320 | PRYSMIAN,NEXANS,HES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5.05 | 300/500V 3x2,5mm2 NHXMH Kablo | Mt | 600 | PRYSMIAN,NEXANS,HES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5.06 | 300/500V 5x2,5mm2 NHXMH Kablo | Mt | 280 | PRYSMIAN,NEXANS,HES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6 | H07Z Tipi Kablolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6.01 | 0.6/1 kV 1x4 mm2 H07Z1-U Kablo (sarı-yeşil) | Mt | 10 | PRYSMIAN,NEXANS,HES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6.02 | 0.6/1 kV 1x6 mm2 H07Z1-U Kablo (sarı-yeşil) | Mt | 10 | PRYSMIAN,NEXANS,HES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6.03 | 0.6/1 kV 1x10 mm2 H07Z1-R Kablo (sarı-yeşil) | Mt | 400 | PRYSMIAN,NEXANS,HES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6.04 | 0.6/1 kV 1x16 mm2 H07Z1-R Kablo (sarı-yeşil) | Mt | 400 | PRYSMIAN,NEXANS,HES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALÇAK GERİLİM TESİSATI KABLOLARI TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| E | AYDINLATMA VE PRİZ SORTİLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | İşin Projesi ve Şartnamesi Doğrultusunda, Anahtar Priz Sistemleri, Sorti ve Linye Hatları ile Sistemin Çalışması ve Enstalasyonu İçin Gereken Tüm Montaj Malzemeleri. Tesis genelinde kullanılacak tüm kablo, boru, buat, kasa Halojen free özellikte sorti fiyatı içinde olacaktır. Tüm Borular idarenin seçeceği RAL Koduna göre seçilip getirilecektir. İMALATLAR SIVA ÜSTÜ OLACAKTIR. Sorti için Kullanılacak Borular (idare tarafından belirtlen RAL koduna göre) RİJİT boru olacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sorti fiyatlarına 35 mt üstü kablo Dahildir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 | Aydınlatma Sortileri (Anahtarlar Hariç)(Sıva üstü ve asma tavan içinde NHXMH Kablo İle, sıvaaltı tesisatta boru içinde NHXMH Kablo ile sortiler yapılacaktır) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1.01 | Normal Anahtar Sortisi | Ad | 6 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1.02 | Vavien Anahtar Sortisi | Ad | 1 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1.03 | Komitatör Anahtar Sortisi | Ad | 17 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1.04 | Hareket Sensörlü aydınlatma Sortisi | Ad | 1 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1.05 | Light Anahtar Aydınlatma Sortisi (darbe akım) | Ad | 2 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1.06 | Panodan Direk Anahtarsız Aydınlatma Sortisi | Ad | 14 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1.07 | Acil Aydınlatma Sortisi (2x1,5 NHXMH Kablo ile) | Ad | 6 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1.08 | Parelel Aydınlatma Sortisi | Ad | 66 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1.09 | EXIT sortisi | Ad | 3 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1.14 | Kabinet ve Zayıf Akım Besleme Sortisi | Ad | 1 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1.15 | Fan Coil Sortisi | Ad | 23 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.2 | Priz Sortileri (Prizler hariç) (Sıva üstü ve asma tavan içinde NHXMH Kablo İle, sıvaaltı tesisatta boru içinde NHXMH Kablo İle sortiler yapılacaktır) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.2.01 | Tekli Priz Sortisi-şebeke | Ad | 41 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.2.02 | İkili Priz Sortisi-şebeke | Ad | 22 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.2.03 | Tekli UPS Priz Sortisi | Ad | 14 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.2.04 | İkili UPS Priz Sortisi | Ad | 8 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.2.05 | 4'lı grup priz sortisi şebeke | Ad | 1 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.2.06 | 4'lı grup priz sortisi UPS | Ad | 1 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.3 | Anahtar, Priz Ve Çerçeveler (Renk,model idare tarafından belirlenecek ilgili firma idareden onay alacaktır.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.3.01 | S.A. Çocuk Korumalı Topraklı Priz-şebeke | Ad | 85 | Legrand ,Viko,Schneider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.3.02 | S.A. Topraklı UPS Priz | Ad | 30 | Legrand ,Viko,Schneider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.3.03 | Normal Anahtar | Ad | 6 | Legrand ,Viko,Schneider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.3.04 | Vavien Anahtar | Ad | 1 | Legrand ,Viko,Schneider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.3.05 | Komütatör Anahtar | Ad | 1 | Legrand ,Viko,Schneider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.3.06 | Light Anahtar | Ad | 2 | Legrand ,Viko,Schneider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.3.07 | Data Prizi | Ad | 19 | Legrand ,Viko,Schneider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.3.09 | 4 LÜ GRUP PRİZ | Ad | 1 | Legrand ,Viko,Schneider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.3.10 | 4 LÜ GRUP PRİZ UPS | Ad | 1 | Legrand ,Viko,Schneider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.3.11 | S.Ü Nemliyer Topraklı Priz | Ad | 6 | Legrand ,Viko,Schneider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.3.12 | Trifaze Priz 5x16A Duvar | Ad | 6 | TEM, legrand.schinder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AYDINLATMA VE PRİZ SORTİLERİ TOPLAMLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| F | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Tüm Armatürler Ampul Dahil Olarak Fiyatlandırılacaktır. VE Yine fiyatlara Trafo, Led ve Barisoller dahildir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HER ARMATÜRÜN NUMUNESİ ÜZERİNDEN İDARİ ONAY ALINACAKTIR. idarenin belirlediği RAL Koduna göre imal edilip getirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1 | TİP-1 60X60 LED PANEL ARMATÜR (36w) (SARKIT ARMATÜR) 4000K ARMATÜRLERİN DIŞ KASALARI İDARE TARAFINDAN BELİRLENEN RAL KODUNA GÖRE BOYALI GELECEKTİR. | Ad | 11 | EAE-PELSAN-VEKTA-LAMP83 İMALAT LED: SAMSUNG,NİCHA,OSRAM, TRAFO: MEANWELL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.2 | TİP-2 60X120 LED PANEL ARMATÜR SIVAÜSTÜ (80W) LED:NİCHA,OSRAM,SAMSUNG 4000K ARMATÜRLERİN DIŞ KASALARI İDARE TARAFINDAN BELİRLENEN RAL KODUNA GÖRE BOYALI GELECEKTİR. (ARMATÜR MEVCUT SADECE İŞÇİLİK) | Ad | 5 | EAE-PELSAN-VEKTA-LAMP83 İMALAT LED: SAMSUNG,NİCHA,OSRAM, TRAFO: MEANWELL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.3 | TİP-3 30W 4000K Led Etanj Duvara Montaj Aydınlatma Armatürü IP65 led samsung 120 cm | Ad | 75 | İMALAT LED: SAMSUNG,NİCHA,OSRAM, TRAFO: MEANWELL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.4 | TİP-4 30W 4000K Led Etanj Duvara Montaj Aydınlatma Armatürü IP65 led samsung 120 cm-KİTLİ | Ad | 6 | İMALAT LED: SAMSUNG,NİCHA,OSRAM, TRAFO: MEANWELL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.5 | 2 Saat süreli çift yüzlü, sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü - Exit Armatürü | Ad | 3 | ALTEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.6 | 20 W led armatürler için, 3 saat süreli, acil durum aydınlatma kiti | Ad | 10 | EEC-ALTEZ-CESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TOPLAMLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| G | KABLO TAŞIYICILARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G.1 | KABLO TAVASI ( SICAK DALDIRMA GALVANİZ ) Merdivenler Sıcak Daldırma Galvaniz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teknik şartnamede tariflenen, DKP saçtan kablo taşıyıcısı yapılması, geniş kısmının 1/3 oranında delinmesi,köşe,redüksiyon, aşağı Yukarı Dönüş elemanı, T ve ek parçaları, dikey geçiş elemanları dahil kaplanması, araları 1,5m'yi geçmeyecek şekilde yerine tesbiti, tesbit için gerekli U tipi veya çift taraflı düşey askı konsol, askı elemanı, her türlü cıvata, vida, dubel, somun, rondela, mesnet dahil olmak üzere kablo çekimine hazır halde teslimi. Kesilen tavalarda kesim yerleri paslanma ve korozyona karşı zenga boya ile boyanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tüm kablo tavaları (kanalı) idarenin belirleyeceği RAL koduna göre fabrika boyalı olarak imal edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Duvar geçişlerinde, RİJİT boru ,kanal ve kablo tavası için Geçecek forma göre ( yuvarlak veya dikdörtgen) Metal kılıf rozet kullanılacaktır. Ral kodu İdare tarafından belirlenecektir. Kullanılacak rozet kılıflar keşifte yazılı bulunan RİJİT boru kablo kanal (tava) birim fiyatlarına dahildir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G.1.1 | 100mm Kablo Tavası (RAL 5015 BOYALI OLACAK) | Mt | 195 | EAE, STS,GERSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G.1.2 | 200mm Kablo Tavası (RAL 5015 BOYALI OLACAK) | Mt | 12 | EAE, STS,GERSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G.1.3 | 300mm Kablo Tavası (RAL 5015 BOYALI OLACAK) | Mt | 3 | EAE, STS,GERSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KABLO TAŞIYICILARI TOPLAMLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| I | TOPRAKLAMA SİSTEMİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.4 | Eşpotansiyel Bara | Ad | 6 | AMPER,RADSAN,GERSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOPRAKLAMA SİSTEMİ TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 | ZAYIF AKIM TESİSATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K | TELEFON VE DATA TESİSATI TOPLAMI (Tüm boru imalatları kablo fiyatına dahildir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tavanda belirtilen boru imalatları İdarenin belirlediği RAL Koduna göre imal edilip getirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tüm kabinetler için kabinetler içinde CAT6 kabloların patch panel üzerinde sonlandırmaları müteaahit firma tarafından yapılacaktır. Ayrıca yine kabinetteki tüm kabloların organizer üzerinde reglajları ilgili firmaya aittir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data sisteminde pasif elemanlar dahil fiyat verilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K.1 | Data RJ-45 Keystone Jack | Ad | 31 | HCS,AMP, EKOLAN, CANOVATE,PANDUIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K.2 | 24 portlu Utp Cat6 patch panel (MODÜLER) | Ad | 2 | HCS,AMP, EKOLAN, CANOVATE,PANDUIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K.3 | CAT6 Kablo | Mt | 2.480 | HCS,NEXSANS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K.4 | Cat6 Test. Sertifikasyon ve Devreye Alma (CCTV VE DATA TEL) | Set | 1 | HCS,AMP, EKOLAN, CANOVATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K.5 | Data Etiketleme Hizmeti | Set | 1 | HCS,AMP, EKOLAN, CANOVATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K.6 | AccesPoint Montajı | Ad | 3 | firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K.7 | Data RJ-45 Keystone Jack (Kabinet Tarafı) | Set | 31 | HCS,AMP, EKOLAN, CANOVATE,PANDUIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K.8 | Kablo organizer fırçaılı tip | Ad | 2 | HCS,AMP, EKOLAN, CANOVATE,PANDUIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K.9 | HDMI kablo(15mt) (yükselticili tip) | Ad | 8 | ASMANN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TELEFON VE DATA TESİSATI TOPLAMI (Tüm boru imalatları kablo fiyatına dahildir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| M | YANGIN İHBAR VE ALARM TESİSATI (Tüm boru imalatları kablo fiyatına dahildir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tavanda belirtilen boru imalatları İdarenin belirlediği RAL Koduna göre imal edilip getirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.1 | Elektronik Adresli Optik Duman Dedektörü | Ad | 7 | TYCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.2 | Elektronik Adresli kombine Duman Dedektörü | Ad | 1 | TYCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.3 | Standart Dedektör Soketi | Ad | 8 | TYCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.4 | Adreslenebilir Yangın İhbar Butonu (S.Ü. Montaj Kutusu Dahil) | Ad | 1 | TYCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.5 | Elektronik Flaşör, 24V DC, Seçilebilir Işık Şiddeti | Ad | 1 | TYCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.6 | Adreslenebilir Siren Kontrol Modülü (8 Çıkışlı) | Ad | 1 | TYCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.7 | 24V 4Ah Yardımcı Güç Kaynağı, 2x7Ah Aküleri ile Birlikte | Ad | 1 | TYCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.8 | Sonlandırma Direnci | Ad | 10 | TYCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.9 | 2x2x0,8+0,8JH(st)H-Fe180 Kablo yangın alarm kablosu | Mt | 850 | ERSE,KLAS,2M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.10 | 2x1,5mm2 Lihch Fe-180 Kablo | Mt | 40 | ERSE,KLAS,2M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.11 | Sistem Devreye Alma, Test ve Mühendislik Hizmetleri | Set | 1 | TYCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.12 | KARBONMONOKSİT GAZ ALGILAMA SİSTEMİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.13 | CO Dedektörü sökümü | Ad. | 9 | TYCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.14 | 2x1.5 LIHCH FE180 (CO Dedektör Kablosu) Temini ve Montajı | mt. | 50 | TYCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.15 | Mühendislik ve Süpervizyon Hizmetleri Süpervizyon, programlama, test, devreye alma, sistemi işletecek personele bakım ve kullanım eğitimlerinin verilmesi hizmetlerinin tümünü kapsamalıdır. | Ad. | 1 | TYCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | YANGIN İHBAR VE ALARM TESİSATI TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| N | CCTV SİSTEMİ (Tüm boru imalatları kablo fiyatına dahildir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tavanda belirtilen boru imalatları İdarenin belirlediği RAL Koduna göre imal edilip getirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (TÜM KAMERALARA GÜÇ KAYNAĞI DAHİLDİR:) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 | CCTV Kamera montajı | Ad | 6 | firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.2 | Cat6 UTP Kablo | Ad | 480 | HCS,NEXSANS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.3 | Data RJ-45 Jack | Mt | 6 | HCS,AMP, EKOLAN, CANOVATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CCTV SİSTEMİ TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| R.1 | MEKANİK OTOMASYON KABLOLAMA ve UÇ BAĞLANTILARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.1.1 | 2x1 LIHCH KABLO - mekanik otomasyon | Mt. | 500 | ERSE,KLAS,2M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.1.2 | 3x1 LIHCH KABLO - mekanik otomasyon | Mt. | 500 | ERSE,KLAS,2M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.1.3 | 4x1 LIHCH KABLO - mekanik otomasyon | Mt. | 500 | ERSE,KLAS,2M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.1.4 | 7x1 LIHCH KABLO - ısıtıcı batarya termostat kablosu | Mt. | 150 | ERSE,KLAS,2M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.1.5 | HRV ve Mekanik Cihaz Uç Bağlantısı | Ad. | 1 | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.1.6 | Motor Uç Bağlantısı | Ad. | 2 | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.1.7 | Motorlu Vana Uç bağlantısı | Ad. | 30 | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.1.8 | Fan coil uç bağlantısı (güç besleme) | Ad. | 23 | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.1.9 | 2x1,5 LIHCH Kablo (Hoparlör ses) | Mt | 600 | ERSE,KLAS,2M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.1.10 | 9x1 Termostat Kablosu | Mt | 320 | ERSE,KLAS,2M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.1.11 | Frekans konvertörlü pano uç bağlatısı | Set | 2 | firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.1.12 | Q50 750N H.Free Alev Yaymatan Kangal Boru (kürsü altına ŞAP ALTI HDMI kablo ve data kabloları için) | Mt | 150 | Mutlusan, Canlar,İpek Boru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.1.13 | Fan Coil Çoklama Kartı Uç bağlantısı | Ad | 10 | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.1.14 | Termostat Uç bağlantısı | Ad | 13 | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.1.15 | Kompresör Uç bağlantısı | Ad | 1 | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.1.16 | Jetfan Motor Uç bağlantısı Sökümü | Ad | 2 | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.1.17 | Motorlu Damper Uç bağlantısı sökülmesi ve yangın sisteminden iptal edilmesi | Ad | 1 | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | RİJİT BORULAMA (PVC ALEV YAYMAYAN BORULAR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tüm borulma RİJİT boru ile yapılacaktır. RİJİT boru aksesurları dönüş duvara tutturma apratları ,Boru mufu metre fiyatına dahildir. RİJİT boru imalatında herhangi bir aksesuar için ek ücret verilmeyecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tüm kablo RİJİT boru ve ek parçalarının idarenin belirleyeceği GRİ koduna göre fabrika ÇIKIŞLI olarak imal edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Duvar geçişlerinde, RİJİT boru ,kanal ve kablo tavası için Geçecek forma göre ( yuvarlak veya dikdörtgen) Metal kılıf rozet kullanılacaktır. Ral kodu İdare tarafından belirlenecektir. Kullanılacak rozet kılıflar keşifte yazılı bulunan RİJİT boru kablo kanal (tava) birim fiyatlarına dahildir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tüm RİJİT borular yanyana devam eden yükseklik düşürmesinde dönüşlerde ve gerekli görülüp istendiğinde Şekil-1 ve Şekil-2 de görüldüğü üzere askı aparatları ile asılacaktır. (Şartnameye bakınız) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.1 | Q 20mm Rijit Boru | Mt | 320 | Mutlusan, Canlar,İpek Boru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.2 | Q 24mm Rijit Boru | Mt | 40 | Mutlusan, Canlar,İpek Boru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.3 | 80x80x48 Termoplastik Buat | Adet | 25 | Mutlusan, Canlar,İpek Boru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.4 | 110x110x74 termoplastik Buat | Adet | 25 | Mutlusan, Canlar,İpek Boru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RİJİT BORULAMA TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | GENEL TOPLAMLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |