## İCMAL
YENİ BİNA ELEKTRİK İŞLERİ İCMAL SAYFASI
S.N | İMALAT CİNSİ | TOPLAM
A1 | TRAFO ve OG HÜCRE TESİSATI | 0
B | DAĞITIM PANOLARI | 0
D | ALÇAK GERİLİM TESİSATI KABLOLAR | 0
E | AYDINLATMA VE PRİZ SORTİLERİ | 0
F | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | 0
G | KABLO TAŞIYICILARI | 0
I | TOPRAKLAMA SİSTEMİ | 0
J | YILDIRIMDAN KORUMA SİSTEMİ | 0
K | TELEFON VE DATA TESİSATI TOPLAMI (Tüm boru imalatları kablo fiyatına dahildir.) | 0
L | TV TESİSATI | 0
M | YANGIN İHBAR VE ALARM TESİSATI (Tüm boru imalatları kablo fiyatına dahildir.) | 0
N | CCTV SİSTEMİ (Tüm boru imalatları kablo fiyatına dahildir.) | 0
O | ACİL ANONS VE SESLENDİRME SİSTEMİ (Tüm boru imalatları kablo fiyatına dahildir.) | 0
P | KARTLI GEÇİŞ VE GÜVENLİK SİSTEMİ (Tüm boru imalatları kablo fiyatına dahildir.) | 0
R | ÖZEL SİSTEMLER SİSTEMİ | 0
R.1 | MEKANİK OTOMASYON KABLOLAMA ve UÇ BAĞLANTILARI | 0
S | RİJİT BORULAMA | 0
| GENEL TOPLAM | 0

## T BLOK UÇAK TEKNİK ATÖLYE
T BLOK UÇAK TEKNİK ATÖLYE ELEKTRİK KEŞİF ÖZETİ
|  |  | TOPLAM | [5 empty] | 2022-02-25
POZ NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | MARKA | MALZEME BİRİM FİYAT (TL) | İŞÇİLİK BİRİM FİYAT (TL) | GENEL GİDER KAR (TL) | TOPLAM BİRİM FİYAT (TL) | TOPLAM TUTAR (TL)
2 | KUVVETLİ AKIM TESİSATI
C.2 | DAĞITIM PANOLARI (Panolara baza yapılması pano fiyatına dahildir.)
C2.1 | HANGAR PANOSU Demontaj /Montaj Pano mevcut | Set | 1 | ABB,Schneider,Siemens (Saç: EAE, Yavuz)
C2.2 | HANGAR PANOSU REVİZYONU (mevcut pano tadilatı) | Set | 1 | ABB,Schneider,Siemens (Saç: EAE, Yavuz)
C2.3 | 1x25 A 6kA C Ot. Sigorta-revizyonlar | Ad | 3 | ABB,Schneider,Siemens
C2.4 | 1x16 A 6kA C Ot. Sigorta-revizyonlar | Ad | 3 | ABB,Schneider,Siemens
C2.5 | 3x16 A 6kA C Ot. Sigorta-revizyonlar | Ad | 1 | ABB,Schneider,Siemens
C2.6 | 3x25 A 6kA C Ot. Sigorta-revizyonlar | Ad | 1 | ABB,Schneider,Siemens
C2.7 | 3x32 A 6kA C Ot. Sigorta-revizyonlar | Ad | 1 | ABB,Schneider,Siemens
C2.8 | 3x40 A 6kA C Ot. Sigorta-revizyonlar | Ad | 1 | ABB,Schneider,Siemens
C2.9 | 3x63 A 6kA C Ot. Sigorta-revizyonlar | Ad | 1 | ABB,Schneider,Siemens
PANOLAR TOPLAMI
D | ALÇAK GERİLİM TESİSATI KABLOLARI (Tüm boru imalatları kablo fiyatına dahildir.)
(Kablonun sarf malzeme dahil temini ve montajı)
D.1 | NYY Tipi Kablolar
D.1.01 | 0.6/1 kV 3x2,5mm²N2XH Kablo | Mt | 80 | PRYSMIAN,NEXANS,HES
D.1.02 | 0.6/1 kV 5x4mm2 N2XH Kablo | Mt | 120 | PRYSMIAN,NEXANS,HES
D.2 | N2XH Tipi Kablolar
D.2.01 | 0.6/1 kV N2XH Kablo 3x2,5mm² | Mt | 850 | PRYSMIAN,NEXANS,HES
D.2.02 | 0.6/1 kV 5x2,5mm2 N2XH Kablo | Mt | 650 | PRYSMIAN,NEXANS,HES
D.2.03 | 0.6/1 kV 5x4mm2 N2XH Kablo | Mt | 170 | PRYSMIAN,NEXANS,HES
D.2.04 | 0.6/1 kV 5x6mm2 N2XH Kablo | Mt | 220 | PRYSMIAN,NEXANS,HES
D.2.05 | 0.6/1 kV 5x10mm2 N2XH Kablo | Mt | 200 | PRYSMIAN,NEXANS,HES
D.2.06 | 0.6/1 kV 4x16mm2 N2XH Kablo | Mt | 140 | PRYSMIAN,NEXANS,HES
D.5 | NHXMH Tipi Kablolar
D.5.01 | 300/500V 2x1 mm2 NHXMH Kablo | Mt | 130 | PRYSMIAN,NEXANS,HES
D.5.02 | 300/500V 2x1,5mm2 NHXMH Kablo | Mt | 120 | PRYSMIAN,NEXANS,HES
D.5.03 | 300/500V 3x1,5mm2 NHXMH Kablo | Mt | 180 | PRYSMIAN,NEXANS,HES
D.5.04 | 300/500V 4x1,5mm2 NHXMH Kablo | Mt | 320 | PRYSMIAN,NEXANS,HES
D.5.05 | 300/500V 3x2,5mm2 NHXMH Kablo | Mt | 600 | PRYSMIAN,NEXANS,HES
D.5.06 | 300/500V 5x2,5mm2 NHXMH Kablo | Mt | 280 | PRYSMIAN,NEXANS,HES
D.6 | H07Z Tipi Kablolar
D.6.01 | 0.6/1 kV 1x4 mm2 H07Z1-U Kablo (sarı-yeşil) | Mt | 10 | PRYSMIAN,NEXANS,HES
D.6.02 | 0.6/1 kV 1x6 mm2 H07Z1-U Kablo (sarı-yeşil) | Mt | 10 | PRYSMIAN,NEXANS,HES
D.6.03 | 0.6/1 kV 1x10 mm2 H07Z1-R Kablo (sarı-yeşil) | Mt | 400 | PRYSMIAN,NEXANS,HES
D.6.04 | 0.6/1 kV 1x16 mm2 H07Z1-R Kablo (sarı-yeşil) | Mt | 400 | PRYSMIAN,NEXANS,HES
ALÇAK GERİLİM TESİSATI KABLOLARI TOPLAMI
E | AYDINLATMA VE PRİZ SORTİLERİ
İşin Projesi ve Şartnamesi Doğrultusunda, Anahtar Priz Sistemleri, Sorti ve Linye Hatları ile Sistemin Çalışması ve Enstalasyonu İçin Gereken Tüm Montaj Malzemeleri. Tesis genelinde kullanılacak tüm kablo, boru, buat, kasa Halojen free özellikte sorti fiyatı içinde olacaktır. Tüm Borular idarenin seçeceği RAL Koduna göre seçilip getirilecektir. İMALATLAR SIVA ÜSTÜ OLACAKTIR. Sorti için Kullanılacak Borular (idare tarafından belirtlen RAL koduna göre) RİJİT boru olacaktır.
Sorti fiyatlarına 35 mt üstü kablo Dahildir.
E.1 | Aydınlatma Sortileri (Anahtarlar Hariç)(Sıva üstü ve asma tavan içinde NHXMH Kablo İle, sıvaaltı tesisatta boru içinde NHXMH Kablo ile sortiler yapılacaktır)
E.1.01 | Normal Anahtar Sortisi | Ad | 6 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK)
E.1.02 | Vavien Anahtar Sortisi | Ad | 1 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK)
E.1.03 | Komitatör Anahtar Sortisi | Ad | 17 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK)
E.1.04 | Hareket Sensörlü aydınlatma Sortisi | Ad | 1 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK)
E.1.05 | Light Anahtar Aydınlatma Sortisi (darbe akım) | Ad | 2 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK)
E.1.06 | Panodan Direk Anahtarsız Aydınlatma Sortisi | Ad | 14 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK)
E.1.07 | Acil Aydınlatma Sortisi (2x1,5 NHXMH Kablo ile) | Ad | 6 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK)
E.1.08 | Parelel Aydınlatma Sortisi | Ad | 66 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK)
E.1.09 | EXIT sortisi | Ad | 3 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK)
E.1.14 | Kabinet ve Zayıf Akım Besleme Sortisi | Ad | 1 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK)
E.1.15 | Fan Coil Sortisi | Ad | 23 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK)
E.2 | Priz Sortileri (Prizler hariç) (Sıva üstü ve asma tavan içinde NHXMH Kablo İle, sıvaaltı tesisatta boru içinde NHXMH Kablo İle sortiler yapılacaktır)
E.2.01 | Tekli Priz Sortisi-şebeke | Ad | 41 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK)
E.2.02 | İkili Priz Sortisi-şebeke | Ad | 22 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK)
E.2.03 | Tekli UPS Priz Sortisi | Ad | 14 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK)
E.2.04 | İkili UPS Priz Sortisi | Ad | 8 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK)
E.2.05 | 4'lı grup priz sortisi şebeke | Ad | 1 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK)
E.2.06 | 4'lı grup priz sortisi UPS | Ad | 1 | MONTAJ-PRYSMIAN,NEXANS,HES (BORU:MUTLUSAN,CANLAR,İPEK)
E.3 | Anahtar, Priz Ve Çerçeveler (Renk,model idare tarafından belirlenecek ilgili firma idareden onay alacaktır.)
E.3.01 | S.A. Çocuk Korumalı Topraklı Priz-şebeke | Ad | 85 | Legrand ,Viko,Schneider
E.3.02 | S.A. Topraklı UPS Priz | Ad | 30 | Legrand ,Viko,Schneider
E.3.03 | Normal Anahtar | Ad | 6 | Legrand ,Viko,Schneider
E.3.04 | Vavien Anahtar | Ad | 1 | Legrand ,Viko,Schneider
E.3.05 | Komütatör Anahtar | Ad | 1 | Legrand ,Viko,Schneider
E.3.06 | Light Anahtar | Ad | 2 | Legrand ,Viko,Schneider
E.3.07 | Data Prizi | Ad | 19 | Legrand ,Viko,Schneider
E.3.09 | 4 LÜ GRUP PRİZ | Ad | 1 | Legrand ,Viko,Schneider
E.3.10 | 4 LÜ GRUP PRİZ UPS | Ad | 1 | Legrand ,Viko,Schneider
E.3.11 | S.Ü Nemliyer Topraklı Priz | Ad | 6 | Legrand ,Viko,Schneider
E.3.12 | Trifaze Priz 5x16A Duvar | Ad | 6 | TEM, legrand.schinder
AYDINLATMA VE PRİZ SORTİLERİ TOPLAMLARI
F | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
(Tüm Armatürler Ampul Dahil Olarak Fiyatlandırılacaktır. VE Yine fiyatlara Trafo, Led ve Barisoller dahildir.)
HER ARMATÜRÜN NUMUNESİ ÜZERİNDEN İDARİ ONAY ALINACAKTIR. idarenin belirlediği RAL Koduna göre imal edilip getirilecektir.
F.1 | TİP-1 60X60 LED PANEL ARMATÜR (36w) (SARKIT ARMATÜR) 4000K ARMATÜRLERİN DIŞ KASALARI İDARE TARAFINDAN BELİRLENEN RAL KODUNA GÖRE BOYALI GELECEKTİR. | Ad | 11 | EAE-PELSAN-VEKTA-LAMP83 İMALAT LED: SAMSUNG,NİCHA,OSRAM, TRAFO: MEANWELL
F.2 | TİP-2 60X120 LED PANEL ARMATÜR SIVAÜSTÜ (80W) LED:NİCHA,OSRAM,SAMSUNG 4000K ARMATÜRLERİN DIŞ KASALARI İDARE TARAFINDAN BELİRLENEN RAL KODUNA GÖRE BOYALI GELECEKTİR. (ARMATÜR MEVCUT SADECE İŞÇİLİK) | Ad | 5 | EAE-PELSAN-VEKTA-LAMP83 İMALAT LED: SAMSUNG,NİCHA,OSRAM, TRAFO: MEANWELL
F.3 | TİP-3 30W 4000K Led Etanj Duvara Montaj Aydınlatma Armatürü IP65 led samsung 120 cm | Ad | 75 | İMALAT LED: SAMSUNG,NİCHA,OSRAM, TRAFO: MEANWELL
F.4 | TİP-4 30W 4000K Led Etanj Duvara Montaj Aydınlatma Armatürü IP65 led samsung 120 cm-KİTLİ | Ad | 6 | İMALAT LED: SAMSUNG,NİCHA,OSRAM, TRAFO: MEANWELL
F.5 | 2 Saat süreli çift yüzlü, sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü - Exit Armatürü | Ad | 3 | ALTEZ
F.6 | 20 W led armatürler için, 3 saat süreli, acil durum aydınlatma kiti | Ad | 10 | EEC-ALTEZ-CESA
AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TOPLAMLARI
G | KABLO TAŞIYICILARI
G.1 | KABLO TAVASI ( SICAK DALDIRMA GALVANİZ ) Merdivenler Sıcak Daldırma Galvaniz
Teknik şartnamede tariflenen, DKP saçtan kablo taşıyıcısı yapılması, geniş kısmının 1/3 oranında delinmesi,köşe,redüksiyon, aşağı Yukarı Dönüş elemanı, T ve ek parçaları, dikey geçiş elemanları dahil kaplanması, araları 1,5m'yi geçmeyecek şekilde yerine tesbiti, tesbit için gerekli U tipi veya çift taraflı düşey askı konsol, askı elemanı, her türlü cıvata, vida, dubel, somun, rondela, mesnet dahil olmak üzere kablo çekimine hazır halde teslimi. Kesilen tavalarda kesim yerleri paslanma ve korozyona karşı zenga boya ile boyanacaktır.
Tüm kablo tavaları (kanalı) idarenin belirleyeceği RAL koduna göre fabrika boyalı olarak imal edilecektir.
Duvar geçişlerinde, RİJİT boru ,kanal ve kablo tavası için Geçecek forma göre ( yuvarlak veya dikdörtgen) Metal kılıf rozet kullanılacaktır. Ral kodu İdare tarafından belirlenecektir. Kullanılacak rozet kılıflar keşifte yazılı bulunan RİJİT boru kablo kanal (tava) birim fiyatlarına dahildir
G.1.1 | 100mm Kablo Tavası (RAL 5015 BOYALI OLACAK) | Mt | 195 | EAE, STS,GERSAN
G.1.2 | 200mm Kablo Tavası (RAL 5015 BOYALI OLACAK) | Mt | 12 | EAE, STS,GERSAN
G.1.3 | 300mm Kablo Tavası (RAL 5015 BOYALI OLACAK) | Mt | 3 | EAE, STS,GERSAN
KABLO TAŞIYICILARI TOPLAMLARI
I | TOPRAKLAMA SİSTEMİ
I.4 | Eşpotansiyel Bara | Ad | 6 | AMPER,RADSAN,GERSAN
TOPRAKLAMA SİSTEMİ TOPLAMI
3 | ZAYIF AKIM TESİSATI
K | TELEFON VE DATA TESİSATI TOPLAMI (Tüm boru imalatları kablo fiyatına dahildir.)
Tavanda belirtilen boru imalatları İdarenin belirlediği RAL Koduna göre imal edilip getirilecektir.
Tüm kabinetler için kabinetler içinde CAT6 kabloların patch panel üzerinde sonlandırmaları müteaahit firma tarafından yapılacaktır. Ayrıca yine kabinetteki tüm kabloların organizer üzerinde reglajları ilgili firmaya aittir.
Data sisteminde pasif elemanlar dahil fiyat verilecektir.
K.1 | Data RJ-45 Keystone Jack | Ad | 31 | HCS,AMP, EKOLAN, CANOVATE,PANDUIT
K.2 | 24 portlu Utp Cat6 patch panel (MODÜLER) | Ad | 2 | HCS,AMP, EKOLAN, CANOVATE,PANDUIT
K.3 | CAT6 Kablo | Mt | 2480 | HCS,NEXSANS
K.4 | Cat6 Test. Sertifikasyon ve Devreye Alma (CCTV VE DATA TEL) | Set | 1 | HCS,AMP, EKOLAN, CANOVATE
K.5 | Data Etiketleme Hizmeti | Set | 1 | HCS,AMP, EKOLAN, CANOVATE
K.6 | AccesPoint Montajı | Ad | 3 | firma
K.7 | Data RJ-45 Keystone Jack (Kabinet Tarafı) | Set | 31 | HCS,AMP, EKOLAN, CANOVATE,PANDUIT
K.8 | Kablo organizer fırçaılı tip | Ad | 2 | HCS,AMP, EKOLAN, CANOVATE,PANDUIT
K.9 | HDMI kablo(15mt) (yükselticili tip) | Ad | 8 | ASMANN
TELEFON VE DATA TESİSATI TOPLAMI (Tüm boru imalatları kablo fiyatına dahildir.)
M | YANGIN İHBAR VE ALARM TESİSATI (Tüm boru imalatları kablo fiyatına dahildir.)
Tavanda belirtilen boru imalatları İdarenin belirlediği RAL Koduna göre imal edilip getirilecektir.
M.1 | Elektronik Adresli Optik Duman Dedektörü | Ad | 7 | TYCO
M.2 | Elektronik Adresli kombine Duman Dedektörü | Ad | 1 | TYCO
M.3 | Standart Dedektör Soketi | Ad | 8 | TYCO
M.4 | Adreslenebilir Yangın İhbar Butonu (S.Ü. Montaj Kutusu Dahil) | Ad | 1 | TYCO
M.5 | Elektronik Flaşör, 24V DC, Seçilebilir Işık Şiddeti | Ad | 1 | TYCO
M.6 | Adreslenebilir Siren Kontrol Modülü (8 Çıkışlı) | Ad | 1 | TYCO
M.7 | 24V 4Ah Yardımcı Güç Kaynağı, 2x7Ah Aküleri ile Birlikte | Ad | 1 | TYCO
M.8 | Sonlandırma Direnci | Ad | 10 | TYCO
M.9 | 2x2x0,8+0,8JH(st)H-Fe180 Kablo yangın alarm kablosu | Mt | 850 | ERSE,KLAS,2M
M.10 | 2x1,5mm2 Lihch Fe-180 Kablo | Mt | 40 | ERSE,KLAS,2M
M.11 | Sistem Devreye Alma, Test ve Mühendislik Hizmetleri | Set | 1 | TYCO
M.12 | KARBONMONOKSİT GAZ ALGILAMA SİSTEMİ
M.13 | CO Dedektörü sökümü | Ad. | 9 | TYCO
M.14 | 2x1.5 LIHCH FE180 (CO Dedektör Kablosu) Temini ve Montajı | mt. | 50 | TYCO
M.15 | Mühendislik ve Süpervizyon Hizmetleri Süpervizyon, programlama, test, devreye alma, sistemi işletecek personele bakım ve kullanım eğitimlerinin verilmesi hizmetlerinin tümünü kapsamalıdır. | Ad. | 1 | TYCO
YANGIN İHBAR VE ALARM TESİSATI TOPLAMI
N | CCTV SİSTEMİ (Tüm boru imalatları kablo fiyatına dahildir.)
Tavanda belirtilen boru imalatları İdarenin belirlediği RAL Koduna göre imal edilip getirilecektir.
(TÜM KAMERALARA GÜÇ KAYNAĞI DAHİLDİR:)
N.1 | CCTV Kamera montajı | Ad | 6 | firma
N.2 | Cat6 UTP Kablo | Ad | 480 | HCS,NEXSANS
N.3 | Data RJ-45 Jack | Mt | 6 | HCS,AMP, EKOLAN, CANOVATE
CCTV SİSTEMİ TOPLAMI
R.1 | MEKANİK OTOMASYON KABLOLAMA ve UÇ BAĞLANTILARI
R.1.1 | 2x1 LIHCH KABLO - mekanik otomasyon | Mt. | 500 | ERSE,KLAS,2M
R.1.2 | 3x1 LIHCH KABLO - mekanik otomasyon | Mt. | 500 | ERSE,KLAS,2M
R.1.3 | 4x1 LIHCH KABLO - mekanik otomasyon | Mt. | 500 | ERSE,KLAS,2M
R.1.4 | 7x1 LIHCH KABLO - ısıtıcı batarya termostat kablosu | Mt. | 150 | ERSE,KLAS,2M
R.1.5 | HRV ve Mekanik Cihaz Uç Bağlantısı | Ad. | 1 | Firma
R.1.6 | Motor Uç Bağlantısı | Ad. | 2 | Firma
R.1.7 | Motorlu Vana Uç bağlantısı | Ad. | 30 | Firma
R.1.8 | Fan coil uç bağlantısı (güç besleme) | Ad. | 23 | Firma
R.1.9 | 2x1,5 LIHCH Kablo (Hoparlör ses) | Mt | 600 | ERSE,KLAS,2M
R.1.10 | 9x1 Termostat Kablosu | Mt | 320 | ERSE,KLAS,2M
R.1.11 | Frekans konvertörlü pano uç bağlatısı | Set | 2 | firma
R.1.12 | Q50 750N H.Free Alev Yaymatan Kangal Boru (kürsü altına ŞAP ALTI HDMI kablo ve data kabloları için) | Mt | 150 | Mutlusan, Canlar,İpek Boru
R.1.13 | Fan Coil Çoklama Kartı Uç bağlantısı | Ad | 10 | Firma
R.1.14 | Termostat Uç bağlantısı | Ad | 13 | Firma
R.1.15 | Kompresör Uç bağlantısı | Ad | 1 | Firma
R.1.16 | Jetfan Motor Uç bağlantısı Sökümü | Ad | 2 | Firma
R.1.17 | Motorlu Damper Uç bağlantısı sökülmesi ve yangın sisteminden iptal edilmesi | Ad | 1 | Firma
S | RİJİT BORULAMA (PVC ALEV YAYMAYAN BORULAR)
Tüm borulma RİJİT boru ile yapılacaktır. RİJİT boru aksesurları dönüş duvara tutturma apratları ,Boru mufu metre fiyatına dahildir. RİJİT boru imalatında herhangi bir aksesuar için ek ücret verilmeyecektir.
Tüm kablo RİJİT boru ve ek parçalarının idarenin belirleyeceği GRİ koduna göre fabrika ÇIKIŞLI olarak imal edilecektir.
Duvar geçişlerinde, RİJİT boru ,kanal ve kablo tavası için Geçecek forma göre ( yuvarlak veya dikdörtgen) Metal kılıf rozet kullanılacaktır. Ral kodu İdare tarafından belirlenecektir. Kullanılacak rozet kılıflar keşifte yazılı bulunan RİJİT boru kablo kanal (tava) birim fiyatlarına dahildir
Tüm RİJİT borular yanyana devam eden yükseklik düşürmesinde dönüşlerde ve gerekli görülüp istendiğinde Şekil-1 ve Şekil-2 de görüldüğü üzere askı aparatları ile asılacaktır. (Şartnameye bakınız)
S.1 | Q 20mm Rijit Boru | Mt | 320 | Mutlusan, Canlar,İpek Boru
S.2 | Q 24mm Rijit Boru | Mt | 40 | Mutlusan, Canlar,İpek Boru
S.3 | 80x80x48 Termoplastik Buat | Adet | 25 | Mutlusan, Canlar,İpek Boru
S.4 | 110x110x74 termoplastik Buat | Adet | 25 | Mutlusan, Canlar,İpek Boru
RİJİT BORULAMA TOPLAMI
GENEL TOPLAMLAR
NOT: ŞANTİYE ELEKTRİĞİNİN KATLARA KABLO VE PANO MONTAJI YAPILARAK VERİLMESİ AYDINLATMA YAPILMASI TAŞERON FİRMA KAPSAMINDADIR.