## KAPAK
T BLOK UÇAK HANGAR
MEKANİK İŞLER KEŞİF ÖZETİ
MART 2022

## MEKANİK İCMAL
T BLOK UÇAK HANGAR MEKANİK İŞLER KEŞİF İCMALİ
Grup No | Tarifi | Toplam Fiyat (TL) | Pursantaj (%)
1 | TEMİZ SU TESİSATI | 0 | 0%
2 | PİS SU TESİSATI | #REF! | 0%
3 | ISITMA TESİSATI | #REF! | 0%
4 | SOĞUTMA TESİSATI | #REF! | 0%
5 | HAVALANDIRMA TESİSATI | #REF! | 0%
6 | YANGINDAN KORUNMA VE TESİSATI | #REF! | 0%
7 | DOĞALGAZ TESİSATI | #REF! | 0%
8 | OTOMASYON TESİSATI | #REF! | 0%
| MEKANİK İŞLER GENEL TOPLAM | #REF!

## KEŞİF ÖZETİ
T BLOK HANGAR MEKANİK TESİSAT UYGULAMA PROJESİ KEŞİF ÖZETİ
| Tarifi | Birim | Miktar | Marka | Malzeme Birim Fiyat (TL) | Malzeme Toplam Fiyat (TL) | İşçilik Birim Fiyat (TL) | İşçilik Toplam Fiyat (TL) | GGK Birim Fiyat (TL) | GGK Toplam Fiyat (TL) | Teklif Birim Fiyat (TL) | Teklif Genel Toplam Tutar (TL)
MARKA LİSTESİNE BAKINIZ.
| SIHHİ TESİSAT | [10 empty] | 0
VİTRİFİYE VE ARMATÜRLER
| LAVABO SÜZGECİ | Ad. | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| YER SÜZGECİ ( 15X15)Kapağı krom, koku fermatürlü ve yalıtım uyumlu ayrıca gövdesi sert plastik Ø50 Çıkışlı yer süzgeci | Ad. | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| YARIM AYAK (Vitra S20 Lavabo, 60 cmÜrün Kodu : 5503L003-0001) | Ad. | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| LAVABO BATARYASI (TAKIM) ( Artema Q-LİNE -A40775) | Ad. | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1/2"Filtreli Ara Musluk | Ad. | 10
Dikişli galvanizli borular, TS (301-3 e uygun malzemesi Fe.33-2: (Ölçü: m) (Temiz su)
| 3/4" DN20 | m | 69 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1/2" DN15 | m | 21
| Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli: %25 zamlı ödenecektir. | m |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (% 25 zamlı ödenecektir) | % | 25 | [8 empty] | 0
|  | % | 25 | [8 empty] | 0
PLASTİK BORULAR
Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Polipropilen Borular (PPRC) (Ölçü m) (Temiz su)
| Pn 20 polipropilen temiz su boru Ø20 | m | 57
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli. (% 45 zamlı ödenecektir) | m |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | % | 0 | [8 empty] | 0
RAKORLU KÜRESEL VANALAR: (TS 3148).PN10
Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı;
| 1/2" DN15 |  | 6
| 3/4" DN20 | Ad. | 13 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Basınç düşürücü vana, su için; Çıkış basıncı 4 bar
| Vidalı (3/4") | Ad. | 1
DOLDURMA ve BOŞALTMA MUSLUĞU
Doldurma ve Boşaltma Musluğu (Çap: 20 mm (3/4")
|  | Ad. | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PİS SU TESİSATI
TEMİZLEME KAPAĞI
| ø70 mm | Ad. | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI (Ölçü:m) Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman mineral katkılı PP), ses geçirgenliği DIN 4109 standardına göre test edildiğinde 41/s debide ses geçirme değeri max.24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1’e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının iş yerinde temini ve yerine montajı. Dış Çap (mm) / min.Et Kalınlığı (mm)
| Ø50 | mt | 105
| Ø70 | mt | 14 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ses izoleli plastik pis su boruları montaj malzemesi bedeli. (Ölçü:%) %35 Ses izoleli plastik pis su borularının montajında kullanılan bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, flanş ve conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının | mt | 0.35 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Elastomerik kauçuk köpüğü Yalıtımı:(Ölçü:m.;) (Isıtma borusu) | % | [9 empty] | 0
| Boru Dış Çapı : (1/2) 21Ø mm Et Kalınlığı: 25 mm | mt | 25
| Boru Dış Çapı : (3/4) 27 Ø mm Et Kalınlığı: 25 mm | mt | 126
ISITMA TESİSATI
2 YOLLU KOMBİNE BALANS (AKTUATÖRLERİ DAHİL)
| DN50 Flanşlı | AD | 2
AD
GENLEŞME TANKI
Diyaframlı genleşme deposu ( Isıtma+Soğutma)
| Diyaframlı genleşme deposu 10 atmosfer 50 lt | Ad. | 2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOLLEKTÖR:
Kollektör borusu: (Ölçü: m,)
| DN100 | m | 4
| DN125 | m | 8
| DN150 | m | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOLLEKTÖR AĞIZLARI
| DN50 | Ad. | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN80 | Ad. | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Termometre, hidrometre ve boşaltma ağızları | Ad. | 4
| ISITMA TESİSATI SİRKÜLASYON POMPALARI | Ad. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası
P-01/02 RADYATÖR
| Tip : İnline Tip, Frekans konvertörlü , (Frekans konvertörü fiyat dahil) | Ad. | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Debi : 3 m3/h
Basinç :4 mSS
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PİSLİK TUTUCULAR: (Ölçü: Adet,) | Ad. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pislik tutucu, PN- 16, Buhar ve kızgın su için; gövdesi pik döküm, filtresi paslanmaz çelik vidalı veya flanşlı; (Y tipi).
| 3/4". Vidalı veya Flanşlı | Ad. | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1". Vidalı veya Flanşlı | Ad. | 20
| DOLDURMA ve BOŞALTMA MUSLUĞU | Ad. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15 ø mm. (1/2) | Ad. | 4
| MANOMETRE: (Ölçü: Ad.:) TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, aşağıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple manometrenin işyerinde temini ve yerine montajı. | Ad. | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Manometre (çap: 100 mm, 10 Atü'ye kadar bölüntülü)
| TERMOMETRE | Ad. | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Termometre (madeni) çap: 100 mm, 120 C bölüntülü
| TİTREŞİM YUTUCULARI: (ABSORBERLERİ): (Ölçü: Ad.:) Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C) . | Ad. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN50 | Ad. | 4
ÖZEL VANALAR; (Ölçü: Adet,)
Kol kumandalı kelebek vana: (PN16) (TSE kalite belgeli).
| DN50 | Ad. | 6
ÇEKVALF
| DN50 | Ad. | 3
EMNİYET CİHAZLARI: (Ölçü Ad.:) (TS EN ISO 4126-1, 4, 6,7)
Emniyet ventili; Pirinç, yaylı tip, vidalı PN 16;
| DN25 (1")-3,5 bar | Ad. | 2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için); (TS-549) (Ölçü Adet,)PN10
| DN50 | Ad. | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RADYATÖR ISITMA MOBİL KOLLEKTÖR GRUBU
Kendinden mini vanalı mobil kollektör ve sıva altı kollektör dolabı dahil işyerine temini ve montajı (Gidiş ve dönüş mobil kollektörü bir takım olacak şekilde sayım yapılmıştır.) kollektör üzerinde hava atma purjörü olacaktır. Duvara Gömme, kapaklı Fırın Boyalı Kollektör dolabı fiyata dahildir.
| 4 AĞIZLI | Tk. | 1
| 5 AĞIZLI | Tk. | 1
| 9 AĞIZLI | Tk. | 1
| 8 AĞIZLI | Tk. | 1
PANEL RADYATÖRLER: (Ölçü: m.) Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1standardına uygun, ısıl güçlerini onaylanmış kuruluş tarafından laboratuar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları, pürjör dahil işyerinde temini ve montajı. (Tip XY, X panel sayısı, Y konvektör.) Kompakt ventilli radyatör olacaktır.
Su giriş çıkış sıcaklığı 70-50 ᶛC olan sistemde, asgari dilim verimi 73 Watt olan ortam sıcaklık koşuluna göre radyatör ısıl gücü sağlayan ve bir dilimi 40mm, yüksekliği 900mm olan radyatörün temini ve montajı
22/PKKP/600
| 0,8 mt | ad | 2
| 1,2 mt | ad | 28
| RADYATÖR AYAk +VE ARKA DUVARA SABİTLEME PARÇASI( Askı Konsol) | SET | 30
RADYATÖR VANALARI
Radyatör bağlantı ekipmanları; radyatör uzunluğu 1200mm ve üzerinde olduğu zaman zıt yönde bağlanacak şekilde öngördüğümüz için keşifte buna göre sayım yapılmıştır.Kompakt panel radyatör olacaktır.
1200mm uzunluğa kadar olan radyatör bağlantısı için
| Tertmostatik Radyatör Vanası | Ad. | 30
Radyatör Boru Gizleme Kılıfı (Çiftli)
|  | ad | 30 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÇELİK BORULAR:
Dikişli borular: (Ölçü: m) (Isıtma) (Soğutma)
| 11/4" | m | 98 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11/2" | m | 96 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1" | m | 190
| 2" | m | 149 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3" | m | 37
Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli: %30 zamlı ödenecektir.
| Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli. Diğer özellikler B.F.T. 201-400'ün aynı; (%25 zamlı ödenecektir) | % | [9 empty] | 0
|  | % | [9 empty] | #REF!
PE-X A Oksijen Bariyerli Crosslink Radyatör Hattı Pex Boru
Ø16x2,0 mm. (6 bar)
| Pex Oksijen Bariyerli Polietilen Boru için Sabitleme elamanları, izolasyon tabakası ve diğer tüm aksesuarlar | m | 855 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Bina İçerisinde Boru Montaj Malzeme Bedeli
|  | % | 0.25 | [8 empty] | 0
Pex boru Koruyucu Kılıf
Ø16 çaplarında PE-Xa borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı. (Ölçü: m)
|  | m | 855 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elastomerik kauçuk köpüğü Yalıtımı:(Ölçü:m.;) (Isıtma borusu)+Soğutma
| Kauçuk Boru İzole 1 1/4" 42 mm | m | 98 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Kauçuk Boru İzole 1 1/2" 48 mm | m | 96 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Kauçuk Boru İzole 1" 35 mm |  | 190
| Kauçuk Boru İzole 2" 60 mm | m | 149 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Kauçuk Boru İzole 3" 89 mm | m | 37 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Alüminyum Düz Sac İzolasyon
| Alt ve Üst Kollektör Gurubu Gofraj kaplama Yapılacak. Vanalarda Gofraj ceketi ( Ceket kolay açılır kapanır şekilde kilitli olacaktır) kullanılacaktır. Vana Çeketleri fiyata dahildir. | m2 | 26
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BORU BOYANMASI
Serbest Boruların İki Kat Sülyen Boya İle Boyanması (Isıtma boruları)
çap: 15 mm-50 mm (80mm dahil)
|  | m | 570 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| MADENİ ETİKETLEME | Ad.
| Projedeki Muhtelif Uygun Ebatlarda ( paslanmaz çelikten imal ) | Set | 1
|  | Ad. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OTOMATİK SU BESLEME ÜNİTESİ
Projedeki uygun yere tüm bağlantı seti ile beraber komple temini ve çalışır vaziyette teslimi. Otomatik dolum Ünitesi Muhakak suretle manometreli olmalı ve Set edilen değere göre su beslemesi yapmalıdır.
DN40-7 bar
|  | Ad. | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kompansatör
Dıştan basınçlı ; paslanmaz çelik ( AISI 304, 321, 316 kalite ) körüklü eksenel tip genleşme parçası; (kompansatör) 60 mm. genleşmeli. (NOT: Uygulamada boru stres hesabı üretici firmaya tekrar yaptırılmalıdır.)
| 2" | Ad | 4
KAYNAKLI İMALAT İŞLERİ: (Ölçü: kg,).
Kaynaklı İmalatda boru konsollaması ve Pompa dairesi kollektör alt sabitleme parçaları ve kullanılacak eksta demir işeri
|  | kg | 240 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SOĞUTMA TESİSATI
TİP-1 | Gizli Tavan Tipi, 2 Borulu Fan-coil,AC Fanlı Fan Basma Yüksekliği : 80 Pa 3.2 kw ( Klima drenaj Pompası harici alınacak ve montajı yapılacak. Alınacak olan pompa Fan-coil fiyatına dahildir.) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Mahal Sıcaklığı Yaz/Kış: 25°C / 21°C | Ad | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Soğutma Suyu Sıcaklığı : 7°C / 12°C |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TİP-1 | Gizli Tavan Tipi, 2 Borulu Fan-coil,AC Fanlı Fan Basma Yüksekliği : 80 Pa 5.5 kw ( Klima drenaj Pompası harici alınacak ve montajı yapılacak. Alınacak olan pompa Fan-coil fiyatına dahildir.)
| Mahal Sıcaklığı Yaz/Kış: 25°C / 21°C | Ad | 20
Soğutma Suyu Sıcaklığı : 7°C / 12°C
| Fancoil Plenum Box | Ad | 23
Dinamik Kombine balans vanası , ısıtma, fcu, soğutma ve HVAC tesisatları için;vidalıPN10 (actuatörler dahildir)
| DN20 | Ad. | 3
| DN25 | Ad. | 20
| RAKORLU KÜRESEL VANALAR: (TS 3148).PN10 | Ad.
Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı;
| 3/4" DN20 | Ad. | 12
| 1" DN25 | Ad. | 80
| FCU LCD DİJİTAL TERMOSTAT | ad | 13
| 3/4" İzoleli-Örgülü Fancoil Flexi | ad | 46
| Fan-Coil Çoklama Kartı ( En az 2 En Çok 4 Fancoili Kontrol edebilecek, 230 v Beslemeli On of kontrollü, 2 borulu Fancoil'e uyumlu) | Ad | 10
C-01/02 Fancoil Hattı Pompa
| Tip : İnline Tip, Frekans konvertörlü , (Frekans konvertörü fiyat dahil) | Ad | 2
Debi : 16 m3/h
Basinç :6 mSS
| Drenaj Borusu ( U-PVC Yapıştırma muflu PN10) Fitings Bedeli ve Boru İzolasyonu dahildir. | Mt | 232
| Kanal Tipi Isıtıcı ( 36 kw gücünde, Termostat Dahil) | Ad | 1
Kompansatör
| Dıştan basınçlı ; paslanmaz çelik ( AISI 304, 321, 316 kalite ) körüklü eksenel tip genleşme parçası; (kompansatör) 60 mm. genleşmeli. (NOT: Uygulamada boru stres hesabı üretici firmaya tekrar yaptırılmalıdır.) | Ad | 4
3"
ÇEKVALF
| DN80 | Ad. | 3
2 YOLLU KOMBİNE BALANS (AKTUATÖRLERİ DAHİL) VANASI
| DN80 Flanşlı | AD | 2
ÖZEL VANALAR; (Ölçü: Adet,)
Kol kumandalı kelebek vana: (PN16) (TSE kalite belgeli).
| DN80 | Ad. | 10
Limit Rotlu Tip Dilatasyon Kompansatörü
| DN50 | AD | 2
| DN80 | AD | 2
HAVALANDIRMA TESİSATI
İZOLESİZ DİKDÖRTGEN HAVA KANALLARI
HAVA KANALI: Levha halinde (Ölçü: m², ).
Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması :
| En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. | m² | 37
|  | m² |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DIŞTAN KAUÇUK İZOLELİ DİKDÖRTGEN HAVA KANALLARI
HAVA KANALI: Levha halinde (Ölçü: m², ).
Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması :
| En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. | m² | 37
MENFEZLER
| LİNEER MENFEZ | m2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
İçten 6 mm NFAF ve Dıştan 9 mm kaucuk kaplı Akustik-Isıl İzoleli Kutulu - Damperli veya Kendinden Damperli
| 400x200 | Ad. | 17 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 500x150 | Ad. | 12
| 350x100 | Ad | 7
| 1000x200 | Ad | 3
| 1000x300 | Ad | 20
| Panjur 450x250 ( Komresör odası duvar kısmına) | Ad | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
(Renk kodunu mimari grup verecektir)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VOLUME DAMPER
| 400x200 | Ad. | 16
| 500x150 | Ad. | 12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 350x100 | Ad | 6
BASINÇLI HATLAR ( KOMPRESÖR HATLARI)
PLASTİK BORULAR
Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Polipropilen Borular (PPRC) (Ölçü m) (Temiz su)
| Pn 20 polipropilen temiz su boru Ø20 | m | 248
| Pn 20 polipropilen temiz su boru Ø32 | m | 46
| Pn 20 polipropilen temiz su boru Ø40 | m | 69
| Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli. (% 45 zamlı ödenecektir) | m
| Hava Tabancası Jak'ı 3/4" | Ad | 32
| Mevcut Hangar binasında Bulunan ( Beşyol Mah.) Kompresör, Sökümü Gerçekleştirilip T Bloğa Taşınması yapılacak ve yerine montajı gerçekleştirilecektir. . Aynı Zamanda Komresör Devreye Alınacağı sırada "Dalgakıran" Firması çağırırılıp bakım ve devreye alması gerçekleştirilecektir. Buradaki servis bedelide Fiyata dahildir.Tüm Bu işler yüklenici firma sorumluluğundadır. Elektrik bağlantıları Elektrik işleri yüklenici Firma tarafından gerçekleştirilecektir. | Set | 1
Kompresör Özellikleri:7.5 Bar 2.2 Kw 310 Kg Marka: Dalgakıran
SICAKLIK NEM ÖLÇER
| Sıcaklık ve Nem Ölçer Marka / Model: TFA 30.5002 (Alman) Sıcaklık Ölçüm Aralığı: -10…..+60 °C Nem Ölçüm Aralığı: 10….99 % rH Nem Hassasiyet: + / - 5, 25…..75 % rH da Batarya: 1 X 1,5 V AAA | Ad | 6
RAKORLU KÜRESEL VANALAR: (TS 3148).PN10
Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı;
| 3/4" DN20 | Ad | 10
DEMONTAJLAR
| Jetfan Demontaj ( Jetfanlar söküldükten sonra Jetfan sisteminde deaktif edilecek. Ve sistemin çalışması buna göre tekrardan düzenleyip devreye alınacak.) | Ad | 2
| Yangın Dolabı ( Dolap Sökülüp, Hat körlececek. Dolap aynı kat içerisinde yer değişimi( tekrardan Montajı yapılacak) yapılacak) | Ad | 2
| Jetfan Motorlu Damper( Damper söküldükten sonra Jetfan sisteminde deaktif edilecek. Ve sistemin çalışması buna göre tekrardan düzenleyip devreye alınacak.) | Ad | 1
| Otopark Süzgecinin sökülüp Mekanik Mahale Montajının yapılması | Ad | 1
OTOMASYON
| Hvac Drive 5.5kw Inverter Drive ( invertörler 2 adet ayrı fanı kontrol edecek şekilde panosu dahil(Şalt malzemeler) . Mevcutta bulunan fan kanal bağlantısına basınç anahtarlarının takılması çalışır vaziyette teslimi). Bina otomasyon bilgisayarında kontrol edilecek şekilde olması gerekmektedir.Arayüze eklenecek | Ad | 2
| 4 adet sirkülasyon pompasının Mevcutta bulunan otomasyon sistemine dahil edilmesi. Arayüze bununda işlenmesi( Otomasyon sistemi :Regin) | Set | 1
| 4 adet Kombine balans vanasının Mevcutta bulunan otomasyon sistemine dahil edilmesi. Arayüze bununda işlenmesi( Otomasyon sistemi :Regin) | Set | 1
KAROT KESİM İŞLERİ
| Ф80 ( 15cm-25 cm) | AD | 5
NOTLAR

## MARKA LİSTESİ
| TESİSAT | Marka
Sıra no | 1. SIHHI TESİSAT
1 | LAVABO | VİTRA,GEBERİT,CREAVİT,ECA
2 | LAVABO TESİSATI GÖMME BATARYALI | VİTRA,GEBERİT,CREAVİT,ECA
3 | EVİYELER | VİTRA,GEBERİT,CREAVİT,ECA
4 | EVİYE TESİSATI | VİTRA,GEBERİT,CREAVİT,ECA
5 | DUŞ TEKNESİ | VİTRA,GEBERİT,CREAVİT,ECA
6 | DUŞ TESİSATI KOMPLE,BATARYALI | VİTRA,GEBERİT,CREAVİT,ECA
7 | GÖMME REZERVUARLI KLOSET VE TESİSATI | VİTRA,GEBERİT,CREAVİT,ECA
8 | SIVI SABUN MAKİNASI | VİTRA,GEBERİT,CREAVİT,ECA
9 | HAVLULUK | VİTRA,GEBERİT,CREAVİT,ECA
10 | KAĞITLIK | VİTRA,GEBERİT,CREAVİT,ECA
11 | FIRÇALIK | VİTRA,GEBERİT,CREAVİT,ECA
12 | ALATURKA TUVALET VE TESİSATI | VİTRA,GEBERİT,CREAVİT,ECA
13 | ENGELLİ LAVABO | VİTRA,GEBERİT,CREAVİT,ECA
14 | LAVABO TESİSATI GÖMME BATARYALI | VİTRA,GEBERİT,CREAVİT,ECA
15 | ENGELLİ GÖMME REZERVUARLI KLOSET VE TESİSATI | VİTRA,GEBERİT,CREAVİT,ECA
16 | ARITMA SİSTEMİ BESLEME HİDROFORU | WILO,GRUNDFOSS,LOWARA
WILO,GRUNDFOSS,LOWARA
17 | YUMUŞAK SU SİSTEMİ + STERİL SU DEPOSU BESLEME HİDROFORU | WILO,GRUNDFOSS,LOWARA
WILO,GRUNDFOSS,LOWARA
20 | KULLANIM SUYU HİDROFORU BASINÇLANDIRMA TANKI | WILO,REFLEX,FLAMCO
21 | KULLANIM SUYU HİDROFORU BASINÇLANDIRMA TANKI | WILO,REFLEX,FLAMCO
22 | KULLANIM SUYU HİDROFORU BASINÇLANDIRMA TANKI | WILO,REFLEX,FLAMCO
23 | KULLANIM SUYU HİDROFORU BASINÇLANDIRMA TANKI | WILO,REFLEX,FLAMCO
24 | OTOMATİK YIKAMALI TORTU FİLTRESİ | AQUAMATCH,GEL,PERMO
25 | OTOMATİK KUM FİLTRESİ | AQUAMATCH,GEL,PERMO
26 | TAM OTOMATİK SU YUMUŞATMA ÜNİTESİ | AQUAMATCH,GEL,PERMO
27 | TAM OTOMATİK AKTİF KARBON FİLTRE | AQUAMATCH,GEL,PERMO
28 | REVERSE OSMOZ ÜNİTESİ | AQUAMATCH,GEL,PERMO
29 | OTOMATİK KLOR DOZAJ ÜNİTESİ | AQUAMATCH,GEL,PERMO
30 | OTOMATİK KLOR DOZAJ ÜNİTESİ | AQUAMATCH,GEL,PERMO
31 | TAM OTOMATİK AKTİF KARBON FİLTRE | AQUAMATCH,GEL,PERMO
32 | ULTRAQVİYOLE İLE DEZENFEKSİYON SİSTEMİ | AQUAMATCH,GEL,PERMO
33 | KARTUŞ FİLTRE ÜNİTESİ | AQUAMATCH,GEL,PERMO
34 | KARTUŞ FİLTRE ÜNİTESİ | AQUAMATCH,GEL,PERMO
35 | PİSSU DRENAJ POMPALARI | WILO,GRUNDFOSS,LOWARA
36 | PP-R BORULARI | HAKAN PLASTİK,KALDE,DIZAYN,FIRAT PLASTİK
37 | GALVANİZ BORULARI | BORUSAN,MANNESMANN
38 | PİS SU BORULARI | HAKAN PLASTİK,KALDE,DİZAYN,FIRAT PLASTİK
39 | YAGMUR SUYU TESİSATI BORULARI | HAKAN PLASTİK,KALDE,DİZAYN,FIRAT PLASTİK
40 | HDPE BORULAR | FIRAT,DİZAYN,EGEPLAST
41 | BORULAR ICIN KAUÇUK İZOLASYON | ARMAFLEX,KAIMANNFLEX,COOLFLEX
42 | GALVANİZ SAC KAPLAMA | SAHA İMALATI
43 | SÜZGEÇLER | ERTEM, METUSAN, SARIGÜLLER
| TEMİZLEME KAPAKLARI | HAKAN PLASTİK,KALDE,DİZAYN,FIRAT PLASTİK
44 | HAVALIK BORU VE ŞAPKASI | HAKAN PLASTİK,KALDE,DİZAYN,FIRAT PLASTİK
45 | IZGARALAR | ERTEM, METUSAN, SARIGÜLLER
46 | FLATOR | UNIVAL,KLINGER,AYVAZ,TERMO
47 | KÜRESEL VANA | UNIVAL,AYVAZ,BURÇELİK,TERMO-GEDİK,GİACOMİNİ,DUYAR
48 | KELEBEK VANA | UNIVAL,AYVAZ,BURÇELİK,TERMO-GEDİK,GİACOMİNİ,DUYAR
49 | CHECK VALF | UNIVAL,AYVAZ,BURÇELİK,TERMO-GEDİK,GİACOMİNİ,DUYAR
50 | PİSLİK TUTUCULAR | UNIVAL,AYVAZ,BURÇELİK,TERMO-GEDİK,GİACOMİNİ ,DUYAR
51 | DİNAMİK BALANS VANASI | FRESE, CRANE, OVENTROP,DANFOSS
52 | EMNİYET VENTİLİ | WILO,DUYAR,KLINGER,FAF,TERMO
53 | MANOMETRE | PAKKENS,FLAMCO,UNIVAL
54 | TERMOMETRE | PAKKENS,FLAMCO,UNIVAL
55 | KOLLEKTÖR | SAHADA İMALAT
56 | SU SAYACI | MİNOL,SENSUS
57 | BOŞALTMA VANASI | UNIVAL,AYVAZ,BURÇELİK,TERMO-GEDİK,GİACOMİNİ
58 | TİTREŞİM YUTUCULAR | AYVAZ,POLİTEKNİK,UNIVAL,KLİNGER
2. YANGIN MÜCADELE SİSTEMİ
59 | YANGIN SÖNDÜRME POMPASI | Patterson, Norm tEKNİK, Fairbanks morse
| Jokey yangın pompaları………….:1adet | Patterson, Norm, Fairbanks morse
60 | YANGIN HİDROFORU BASINÇLANDIRMA TANKI | WILO,REFLEX
61 | YANGIN DOLABI | NORMEKS,FETAŞ
62 | TEST VE DRENAJ VANASI SETİ | GIACOMINI,AGF ,DUYAR
63 | AUTOMATIC SPRINKLER HEAD | RELIABLE,GLOB,TYCO,VIKING,DUYAR
64 | AUTOMATIC SPRINKLER HEAD | RELIABLE,GLOB,TYCO,VIKING,DUYAR
65 | AUTOMATIC SPRINKLER HEAD | RELIABLE,GLOB,TYCO,VIKING,DUYAR
66 | AUTOMATIC SPRINKLER HEAD | RELIABLE,GLOB,TYCO,VIKING,DUYAR
| ÇELİK BORULAR | BORUSAN,MANNESMAN
67 | a)SPRİNKLER TESİSATI
68 | ÇELİK BORU TESİSATI İÇİN | İNKA,LİNK,METUSAN,MASON
BORU KELEPÇELERİ,ÇELİK DÜBELLER,PERFORE KANALLAR
,KAYAR MESNETLER,FİTTİNGSLER,POLİÜRETAN İZOLASYON
TAKOZLARI
69 | BORU BOYANMASI | DYO,ÇBS
70 | CHECK VALVE | GIACOMINI,AGF
71 | FLOW SWITCH (AKIŞ ANAHTARI) | SYSTEM SENSOR,POTTER,DUYAR
72 | İTFAİYE SU VERME BAĞLANTI AĞZI | GIACOMINI,CROKER, GLOBE, POTTER-ROEMER
73 | İTFAİYE SU ALMA BAĞLANTI AĞZI | GIACOMINI,CROKER, GLOBE, POTTER-ROEMER
74 | KELEBEK VANALAR | UNIVAL,AYVAZ,BURÇELİK,TERMO-GEDİK,GİACOMİNİ
75 | KÜRESEL VANALAR | UNIVAL,AYVAZ,BURÇELİK,TERMO-GEDİK,GİACOMİNİ
76 | İNDİKATÖRLÜ KELEBEK VANA | RELIABLE,GLOB,TYCO,VIKING
77 | SÜPER VİZÖR KELEBEK VANA | RELIABLE,GLOB,TYCO,VIKING
78 | YANGIN ÇEK VALF | DUYAR,KLINGER,FAF,TERMO
79 | YANGIN ÇEK VALF (Damlatmalı) | DUYAR,KLINGER,FAF,TERMO
80 | MANOMETRE | PAKKENS veya muadili
81 | ISLAK ALARM VANASI | GLOB, VİKİNG, TYCO
82 | YANGIN DRENAJ HATTI BORULARI | DIZAYN,HAKAN PLASTİK,AQUATHERM,FIRAT PLASTİK
83 | KOLLEKTÖRLER | YERİNDE İMALAT
3. ISITMA VE SOGUTMA SİSTEMİ
84 | SICAK SU KAZANI (KASKAD SİSTEM) | VİESSMANN, BUDERUS, REMAHA
Bacalar orijinal kazan bacası olacaktır. ( igdas uyumlu)
85 | VRV İÇ VE DIŞ ÜNİTE | MITSUBISHI , DAIKIN, SAMSUNG
86 | DENGE TANKI | WILO, FLAMCO,REFLEX
87 | BOYLER | VİESSMANN, BUDERUS, HOVAL
88 | SİRKÜLASYON POMPASI | WILO,GRUNDFOSS,LOWARA,MASS DAF
89 | SOĞUTMA SİSTEM TARAFI GENLEŞME TANKI | WILO, FLAMCO,REFLEX
90 | RADYATÖR | TERMOTEKNİK,( MODEL:Termolux klasik )
| TERMOSTATİK VANA | DANFOSS ( MODEL: 01365034), ECA,HONEYWELL
91 | PEX -A BORU | Fraenkische
| ODA TERMOSTATI | LİZARD(MODEL T7162)
92 | MOBİL KOLLEKTÖR | Gk,Kalde,KAS
93 | MOBİL KOLLEKTÖR DOLABI | Gk,Kalde,KAS
94 | HAVA PERDESİ | OLEFİNİ, veya muadili
95 | FAN-COIL ÜNİTELERİ | DAIKIN,CARRİER,YORK
96 | KANAL TİPİ ISITICI BATARYA | İMCO,ELEKTROTEKNİK,KES KLİMA
97 | THERMOMETER | PAKKENS veya muadili
98 | MANOMETER | PAKKENS veya muadili
100 | PASLANMAZ ÇELİK BACA | ROTEK,SELKİRK
101 | SERT PVC PLASTİK BORULARI | DIZAYN,HAKAN PLASTİK,AQUATHERM,FIRAT PLASTİK
102 | SERT PVC PLASTİK BORU TESİSATI İÇİN | İNKA,LİNK,METUSAN,MASON
BORU KELEPÇELERİ,ÇELİK DÜBELLER,PERFORE KANALLAR
,KAYAR MESNETLER,FİTTİNGSLER,POLİÜRETAN İZOLASYON
TAKOZLARI
103 | ÇELİK BORULAR | BORUSAN,MANNESMANN,ÇAYIROVA
104 | ÇELİK BORU TESİSATI İÇİN | İNKA,LİNK,METUSAN,MASON
BORU KELEPÇELERİ,ÇELİK DÜBELLER,PERFORE KANALLAR
,KAYAR MESNETLER,FİTTİNGSLER,POLİÜRETAN İZOLASYON
TAKOZLARI
105 | KAUCUK İZOLASYON( BORULARI İÇİN ) | ARMAFLEX,KAIMANNFLEX,ONEFLEX
106 | BORU BOYANMASI | DYO,ÇBS
107 | KOLLEKTORLER | YERİNDE İMALAT
107 | KÜRESEL VANA | UNIVAL ,ECA ,GİACOMİNİ,ARTEMA,TERMO
108 | KELEBEK VANALAR | UNIVAL , BURÇELİK ,İNTERVALF,KLİNGER,TERMO
109 | PİSLİK TUTUCULAR | UNIVAL ,ECA ,GİACOMİNİ,ARTEMA,TERMO
110 | TİTREŞİM YUTUCULAR | UNIVAL ,AYVAZ,POLİTEKNİK,KLİNGER,ESBO
111 | ÇEK VALF | UNIVAL, GESTRA, AYVAZ ,TERMO
112 | STATİK BALANS VANASI | FRESE,CRANE, OVENTROP,DANFOSS
113 | MOTORLU DİNAMİK BALANS VANASI | FRESE,CRANE, OVENTROP,DANFOSS
114 | İKİ YOLLU MOTORLU VANA | FRESE, OVENTROP, DANFOSS
115 | ÜÇ YOLLU MOTORLU VANA | FRESE, OVENTROP, DANFOSS
116 | EMNİYET VENTİLİ | UNIVAL,KLINGER,İNTERVALF,TERMO
117 | KİLİTLEMELİ VANA | UNIVAL , BURÇELİK ,İNTERVALF,KLİNGER,TERMO
118 | SICAKLIK SENSÖRÜ | PAKKENS veya muadili
119 | BOŞALTMA VANASI | UNIVAL , BURÇELİK ,İNTERVALF,KLİNGER,TERMO
120 | FLOW SWITCH | SYSTEM SENSOR,POTTER
121 | HAVA AYIRICI | UNİVAL,GİACOMİNİ,SPİRAX SARCO,SPİROVENT
122 | OTOMATİK SU BESLEME ÜNİTESİ | FLAMCO veya muadili
4. HAVALANDIRMA SİSTEMİ
123 | KLIMA SANTRALI | DAIKIN,CARRIER,ENECO
| HASSA KLİMA | CARRIER, AIRSYS,MITSUBISHI
| KLİMA | MITSIBUSHI, DAIKIN, TOSHIBA
124 | FANLAR | SOLAR PALAU,İMCO, Systemair HSK
125 | SUSTURUCULAR | ELEKTROTEKNİK veya muadili
126 | VAV ÜNİTELERİ | IMEKSAN veya muadili
127 | ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ | DAIKIN,ENECO,ALDAĞ
128 | HAVA KANALI | FABRİKASYON
129 | KANAL İZOLASYONU ( 2,5 cm taşyünü) | İZOCAM,ODE,ONEFLEX
130 | ÜFLEME MENFEZİ(SG) | ELEKTROTEKNİK,KES KLİMA,FİTATEKNİK
131 | EGZOST MENFEZİ(RG) | ELEKTROTEKNİK,KES KLİMA,FİTATEKNİK
132 | ANEMOSTAD (SD/RD) | ELEKTROTEKNİK,KES KLİMA,FİTATEKNİK
133 | FCU EMİŞ MENFEZİ | ELEKTROTEKNİK,KES KLİMA,FİTATEKNİK
134 | GEMİCİ ANEMOSTAD (DV) | ELEKTROTEKNİK,KES KLİMA,FİTATEKNİK
135 | BÜKÜLEBİLİR FLEXIBLE BORUDAN HAVA | ISIDEM veya muadili
KANALLARI (İZOLELİ)
136 | BÜKÜLEBİLİR FLEXIBLE BORUDAN HAVA | ISIDEM veya muadili
KANALLARI (İZOLESİZ )
137 | DIŞ HAVA PANJURU | ELEKTROTEKNİK,KES KLİMA
138 | VOLUM DAMPERİ(VD) | ELEKTROTEKNİK,KES KLİMA
139 | YANGIN DAMPERİ (YD/BK) | ELEKTROTEKNİK,KES KLİMA
140 | BACK D.D (BDD) | ELEKTROTEKNİK,KES KLİMA
142 | 5.BİNA OTOMASYON SİSTEMİ (BMS) | SAUTER,HONEYWELL,CARRIER,SIEMENS,REGIN