## TAHMİNİ BEDEL İSTEME FORMU
T.C
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
22/06/2026
Konu: V BLOK JENERATÖR ALIM İHALESİ
TAHMİNİ BEDEL İSTEME FORMU
Gerekli piyasa araştırması yapılarak Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16. Maddesi’ne göre ( Açık İhale ) ihalesi yapılacak olup aşağıda adet ve miktarları yazan V Blok Jeneratör Alım ihalesi ( MALZEME + İŞÇİLİK) İHALESİ için KDV hariç piyasa fiyatını kaşe imzalı olarak iletişim mailine bildirilmesi hususunu rica ederim;
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN ADI | İŞİN ADI | BİRİM | Miktarı | BİRİM FİYAT | TUTAR
JENERATÖR LER | [5 empty] | 0
1 | 1250 kVA Standby Güç 230/400 Volt 50 Hz Dizel Jeneratör (Ses İzalasyon Kabini Dahil) (Günlük Yakıt Tankı ve Sismik İzolatör Setleri Dahil ) |  | Set | 2 | 0 | 0
2 | Senkron Kumanda Panosu |  | Set | 1 | 0 | 0
3 | Enerji Kurumundan Jeneratör Ruhsat Alımı ( Resmi Kurum ödemeleri hariç tüm işlemler ) |  | Set | 1 | 0 | 0
4 | Harici Prizmatik Yakıt Tankı 5.000 Litre ( Otomatik dolum sistemi dahil) (Tüm boru bağlantıları dahil) (Paslanmaz ve en az 3mm saç kalınlığında) |  | Set | 1 | 0 | 0
JENERATÖR LER | [5 empty] | 0
1 | 1250 kVA Prime Güç 230/400 Volt 50 Hz Dizel Jeneratör (Ses İzalasyon Kabini Dahil) (Günlük Yakıt Tankı ve Sismik İzolatör Setleri Dahil ) |  | Set | 2 | 0 | 0
2 | Senkron Kumanda Panosu |  | Set | 1 | 0 | 0
3 | Enerji Kurumundan Jeneratör Ruhsat Alımı ( Resmi Kurum ödemeleri hariç tüm işlemler ) |  | set | 1 | 0 | 0
4 | Harici Prizmatik Yakıt Tankı 10.000 Litre ( Otomatik dolum sistemi dahil) (Tüm boru bağlantıları dahil) (Paslanmaz ve en az 3mm saç kalınlığında) |  | Set | 2 | 0 | 0
|  |  |  | TOPLAM |  | 0
|  |  |  | KDV %18 |  | 0
|  |  |  | GENEL TOPLAM |  | 0
İlgili | İBRAHİM ÇELİK
TEL: | 0539 584 75 80
MAİL; | ibrahimcelik@aydin.edu.tr
NOT:1 | Keşifteki tüm kalemlere teklif verilmecektir. Bedeli olmayanlar için BEDELSİZ ibaresinin yazılması gerekir.
NOT:2 | Fiyatlar bu cetvele aynı sıralar ile işlenecek ve mutlaka kaşe ve imza olacaktır