## TAHMİNİ BEDEL İSTEME FORMU
T.C
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
25/06/2026
Konu: V BLOK UPS ALIM İHALESİ
TAHMİNİ BEDEL İSTEME FORMU
Gerekli piyasa araştırması yapılarak Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16. Maddesi’ne göre ( Açık İhale ) ihalesi yapılacak olup aşağıda adet ve miktarları yazan V Blok Ups Cihaz Alım ihalesi ( MALZEME + İŞÇİLİK) İHALESİ için KDV hariç piyasa fiyatını kaşe imzalı olarak iletişim mailine bildirilmesi hususunu rica ederim;
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN ADI | İŞİN ADI | BİRİM | Miktarı | BİRİM FİYAT | TUTAR
UPS CİHAZ ALIMI | [5 empty] | 0
1 | 200 KVA UPS 380V/380V UPS tam yükte 20 dakika çalışabilen aküler ve kablolama dahil |  | Set | 2 | 0 | 0
UPS CİHAZ ALIMI | [5 empty] | 0
1 | 500 kVA 380V/380V UPS tam yükte 20 dakika çalışabilen aküler ve kablolama dahil |  | Set | 2 | 0 | 0
|  |  |  | TOPLAM |  | 0
|  |  |  | KDV %18 |  | 0
|  |  |  | GENEL TOPLAM |  | 0
İlgili | İBRAHİM ÇELİK
TEL: | 0539 584 75 80
MAİL; | ibrahimcelik@aydin.edu.tr
NOT:1 | Keşifteki tüm kalemlere teklif verilmecektir. Bedeli olmayanlar için BEDELSİZ ibaresinin yazılması gerekir.
NOT:2 | Fiyatlar bu cetvele aynı sıralar ile işlenecek ve mutlaka kaşe ve imza olacaktır