## Keşif
YEŞİL DEFTER
PROJE ADI | T BLOK ÇATI KATINDA EK YAPI İNŞAATI KEŞİF-METRAJ DOSYASI
POZ NO | İMALATIN ADI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM
1 | ÇATI MEVCUT ZEMİN ŞAPININ KALDIRILMASI(SERAMİK, ISI YALITIMI KATMANI VB. DAHİL)(ÇELİK KOLON ANKRAJ YERLERİNİN AÇILMASI VE MOLOZ ATIMI DAHİLDİR.) (YAKLAŞIK 15CM) | m² | 225.4
2 | TOPUK BETONU İMALATI (25*25) (DONATILI) | MTÜL | 169.11
15.180.1003 | ŞAP İMALATI (HAZIR ŞAP) YAKLAŞIK H.15 CM(+-3 CM) | m² | 119.6
4 | POLİÜRETAN İZOLASYON UYGULAMA (ÇEVRE KİTLEMELER DAHİL,ALTTAN GELEN İZOLASYONA BİNDİRME YAPILACAK /ÇİFT KAT UYGULAMA YAPILACAK) (PAH UYGULAMASI DAHİL) | m² | 426.46
5 | DİLATASYON İZOLASYON UYGULAMASI (DETAY EKTE VE AÇIKLAMADA) | MTÜL | 31.83
6 | DIŞ CEPHE LEVHASI YAPILMASI (KARKAS DAHİLDİR) | m² | 493.472
7 | DIŞ CEPHE KOMPOZİT KAPLAMA YAPILMASI (KARKAS DAHİLDİR) | m² | 185.808
8 | DIŞ CEPHE SAÇAK KOMPOZİT KAPLAMA YAPILMASI (KARKAS DAHİLDİR) | m² | 310.478
9 | ÇATI SANDIVIÇ PANEL YAPILMASI | m² | 495.93
10 | ÇATI YAĞMUR DERESİ YAPILMASI (GALVANİZLİ) | MTÜL | 64.62
11 | YAĞMUR İNİŞ İÇİN ÖZEL KUTU BORU YAPILMASI | MTÜL | 18.35
12 | ALÜMİNYUM DOĞRAMA YAPILMASI SABİT (YAN TARAFININ AYNISI) (KÖR KASA DAHİLDİR.) | m² | 23.52
13 | ALÜMİNYUM DOĞRAMA YAPILMASI ÇİFT KANAT AÇILIR (BİR KANAT ÇİFT AÇILIMLI) (KÖR KASA DAHİLDİR.) | m² | 42.63
15.410.1411 | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | MTÜL | 37.72
15 | KUMLU MEBRAN + SU KONTRASI (KARKAS DAHİL) | m² | 72.74
16 | BAĞLANTI GEÇİŞ KORİDORUNUN AÇILMASI (BOARDEX DUVARDAN GEÇİŞ AÇILMASI) | m² | 19.19
17 | SAÇAK KOMPOZİT PANEL SÖKÜMÜ | m² | 13.6
18 | SANDVİÇ PANEL MAHYA KAPAMA SACI | MTÜL | 12.6
19 | YANGIN MERDİVENİ KAPI BOŞLUĞU AÇILMASI KAROT İŞİ (YAKLAŞIK 30CM KALINLIK) | m² | 2.31
20 | KAİDE YIKIM İŞİ (YAKLAŞIK 15CM+15CM YÜKSEKLİK) | m² | 16.08
21 | ÇATI SERAMİK KALDIRILMASI | m² | 663.79
22 | DN80 VANA VE SELANOİT GRUBUNUN DEPLASESİ (3 METRE) | MTÜL | 6
23 | DIŞ CEPHE LEVHASI + AKUSTİK SES YALITIM BARİYERİ + DIŞ CEPHE LEVHASI | m² | 227.458
24 | KOLON ÜZERİ AKUSTİK SES YALITIM BANDI | MTÜL | 71.77
15.540.1427 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması | m² | 416.628
15.540.1302 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | m² | 416.628
15.540.1605 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3) yapılması (dış cephe) | m² | 416.628
28 | SANDVİÇ PANEL ÇATI DİLATASYON PROFİLİ | MTÜL | 12.6
29 | ALÜMİNYUM DOĞRAMA YAPILMASI VASİSTASLI (KÖR KASA DAHİLDİR.) | m² | 11.76
15.341.3001 | 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² | 36
31 | ÇELİK KARKAS İŞLERİ
31A | EPOKSİLİ TİJ UYGULAMASI (ÇİFT PUL + SOMUN DAHİLDİR.) | adet | 520
31B | KUTU PROFİL UYGULAMASI | kg | 41287.2658
31C | SAC PLAKA UYGULAMASI | kg | 710.505
0

## ÇELİK İŞLERİ
MALZEME | KALİTE | ADET | BOY (mm) | ALAN(m²) | AĞIRLIK(kg) |  | ADET X AĞIRLIK(kg)
M12 TİJ | S235JR | 140 | 250 | 0 | 0.2 | YÜRÜME YOLU TİJ
M16 TİJ | S235JR | 223 | 250 | 0 | 0.4 | TOPLANTI SALONU BAĞLANTISI İÇİN
M12 PUL | S235JR | 280 | 12 | 0 | 0 | YÜRÜME YOLU BAĞLANTISI İÇİN
M12 SOMUN | S235JR | 140 | 6 | 0 | 0 | YÜRÜME YOLU BAĞLANTISI İÇİN
M16 PUL | S235JR | 446 | 16 | 0 | 0.1 | TOPLANTI SALONU BAĞLANTISI İÇİN
M16 SOMUN | S235JR | 223 | 8 | 0 | 0 | TOPLANTI SALONU BAĞLANTISI İÇİN
PL2*50 | S235JR | 52 | 100 | 0 | 0.1 | KUTU KAPAĞI | 6.76
PL2*150 | S235JR | 24 | 200 | 0.1 | 0.5 | KUTU KAPAĞI | 15.6
PL5*50 | S235JR | 76 | 50 | 0 | 0.1 | YÜRÜME YOLU ANKRAJLARI İÇİN | 9.88
PL5*50 | S235JR | 144 | 50 | 0 | 0.1 | TOPLANTI SALONU ANKRAJLAR İÇİN | 18.72
PL8*174 | S235JR | 12 | 359 | 0.1 | 2 | BAYRAK | 31.2
PL8*179 | S235JR | 12 | 348 | 0.1 | 2 | BAYRAK | 31.2
PL10*260 | S235JR | 39 | 260 | 0.1 | 5.3 | YÜRÜME YOLU TABAN PLAKASI | 268.71
PL20*300 | S235JR | 54 | 400 | 0.3 | 19.74 | TOPLANTI SALONU TABAN PLAKASI | 1385.748
RHS80X40X3 | S235JR | 1 | 18080 | 4.3 | 95.41 | YÜRÜME YOLU AŞIK | 124.033
RHS80X40X3 | S235JR | 1 | 17287 | 4.1 | 91.205 | YÜRÜME YOLU AŞIK | 118.5665
RHS80X40X3 | S235JR | 1 | 16495 | 3.9 | 87 | YÜRÜME YOLU AŞIK | 113.1
RHS80X40X3 | S235JR | 1 | 15702 | 3.7 | 82.795 | YÜRÜME YOLU AŞIK | 107.6335
RHS80X40X3 | S235JR | 1 | 8089 | 1.9 | 42.63 | YÜRÜME YOLU AŞIK | 55.419
RHS80X40X3 | S235JR | 1 | 7295 | 1.7 | 38.425 | YÜRÜME YOLU AŞIK | 49.9525
RHS80X40X3 | S235JR | 1 | 6501 | 1.5 | 34.22 | YÜRÜME YOLU AŞIK | 44.486
RHS80X40X3 | S235JR | 1 | 5707 | 1.4 | 30.015 | YÜRÜME YOLU AŞIK | 39.0195
RHS100X50X4 | S235JR | 13 | 31245 | 9.3 | 275.47 | TOPLANTI SALONU AŞIK | 4655.443
RHS100X50X4 | S235JR | 13 | 1393 | 0.4 | 12.35 | TOPLANTI SALONU AŞIK | 208.715
RHS100X60X6 | S235JR | 18 | 3330 | 1.1 | 46.256 | STABİLİTE KİRİŞİ | 1082.3904
RHS100X60X6 | S235JR | 18 | 3280 | 1 | 45.548 | STABİLİTE KİRİŞİ | 1065.8232
RHS100X60X6 | S235JR | 2 | 918 | 0.3 | 12.744 | STABİLİTE KİRİŞİ | 33.1344
RHS100X60X6 | S235JR | 2 | 868 | 0.3 | 12.036 | STABİLİTE KİRİŞİ | 31.2936
RHS200X150X12 | S235JR | 12 | 4840 | 3.4 | 298.452 | TOPLANTI SALONU KOLON | 4655.8512
RHS200X150X12 | S235JR | 12 | 4475 | 3.1 | 275.842 | TOPLANTI SALONU KOLON | 4303.1352
RHS250X100X10 | S235JR | 12 | 11763 | 8.1 | 611.444 | TOPLANTI SALONU KİRİŞ | 9538.5264
SHS80X5 | S235JR | 9 | 5091 | 1.6 | 59.148 | TOPLANTI SALONU ÇAPRAZLAR | 692.0316
SHS80X5 | S235JR | 9 | 5086 | 1.6 | 59.148 | TOPLANTI SALONU ÇAPRAZLAR | 692.0316
SHS80X5 | S235JR | 4 | 2812 | 0.9 | 32.488 | TOPLANTI SALONU ÇAPRAZLAR | 168.9376
SHS80X5 | S235JR | 4 | 2666 | 0.8 | 30.876 | TOPLANTI SALONU ÇAPRAZLAR | 160.5552
SHS80X5 | S235JR | 4 | 2510 | 0.8 | 29.14 | TOPLANTI SALONU ÇAPRAZLAR | 151.528
SHS80X5 | S235JR | 4 | 2507 | 0.8 | 29.14 | TOPLANTI SALONU ÇAPRAZLAR | 151.528
SHS80X5 | S235JR | 4 | 2497 | 0.8 | 29.016 | TOPLANTI SALONU ÇAPRAZLAR | 150.8832
SHS80X5 | S235JR | 2 | 5683 | 1.8 | 65.968 | TOPLANTI SALONU ÇAPRAZLAR | 171.5168
SHS80X5 | S235JR | 2 | 5395 | 1.7 | 62.62 | TOPLANTI SALONU ÇAPRAZLAR | 162.812
SHS80X5 | S235JR | 2 | 5066 | 1.6 | 58.9 | TOPLANTI SALONU ÇAPRAZLAR | 153.14
SHS80X5 | S235JR | 2 | 1947 | 0.6 | 20.46 | TOPLANTI SALONU ÇAPRAZLAR | 53.196
SHS80X5 | S235JR | 2 | 1943 | 0.6 | 20.336 | TOPLANTI SALONU ÇAPRAZLAR | 52.8736
SHS80X5 | S235JR | 1 | 3915 | 1.2 | 42.78 | TOPLANTI SALONU ÇAPRAZLAR | 55.614
SHS80X5 | S235JR | 1 | 3907 | 1.2 | 42.656 | TOPLANTI SALONU ÇAPRAZLAR | 55.4528
SHS80X5 | S235JR | 1 | 3880 | 1.2 | 42.408 | TOPLANTI SALONU ÇAPRAZLAR | 55.1304
SHS80X5 | S235JR | 2 | 1929 | 0.6 | 20.212 | TOPLANTI SALONU ÇAPRAZLAR | 52.5512
SHS100X5 | S235JR | 20 | 2730 | 1.1 | 40.587 | YÜRÜME YOLU PROFİLLERİ | 1055.262
SHS100X5 | S235JR | 8 | 2635 | 1.1 | 39.283 | YÜRÜME YOLU PROFİLLERİ | 408.5432
SHS100X5 | S235JR | 6 | 3150 | 1.3 | 46.781 | YÜRÜME YOLU PROFİLLERİ | 364.8918
SHS100X5 | S235JR | 6 | 2857 | 1.1 | 42.543 | YÜRÜME YOLU PROFİLLERİ | 331.8354
SHS100X5 | S235JR | 6 | 2812 | 1.1 | 41.728 | YÜRÜME YOLU PROFİLLERİ | 325.4784
SHS100X5 | S235JR | 3 | 3150 | 1.3 | 46.781 | YÜRÜME YOLU PROFİLLERİ | 182.4459
SHS100X5 | S235JR | 3 | 2814 | 1.1 | 41.728 | YÜRÜME YOLU PROFİLLERİ | 162.7392
SHS100X5 | S235JR | 3 | 2556 | 1 | 38.142 | YÜRÜME YOLU PROFİLLERİ | 148.7538
SHS100X5 | S235JR | 1 | 4094 | 1.6 | 60.962 | YÜRÜME YOLU PROFİLLERİ | 79.2506
SHS100X5 | S235JR | 1 | 3343 | 1.3 | 49.715 | YÜRÜME YOLU PROFİLLERİ | 64.6295
SHS100X5 | S235JR | 1 | 2903 | 1.2 | 43.195 | YÜRÜME YOLU PROFİLLERİ | 56.1535
SHS100X5 | S235JR | 1 | 2830 | 1.1 | 42.217 | YÜRÜME YOLU PROFİLLERİ | 54.8821
SHS100X5 | S235JR | 1 | 2800 | 1.1 | 41.728 | YÜRÜME YOLU PROFİLLERİ | 54.2464
SHS100X5 | S235JR | 1 | 2707 | 1.1 | 40.261 | YÜRÜME YOLU PROFİLLERİ | 52.3393
SHS100X5 | S235JR | 1 | 2635 | 1.1 | 39.283 | YÜRÜME YOLU PROFİLLERİ | 51.0679
SHS100X5 | S235JR | 1 | 1044 | 0.4 | 15.485 | YÜRÜME YOLU PROFİLLERİ | 20.1305
SHS100X5 | S235JR | 1 | 990 | 0.4 | 14.833 | YÜRÜME YOLU PROFİLLERİ | 19.2829
[6 empty] | TOPLAM | 34406.0548